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Техническое задание
на закупку фильтров очистки воздуха класса M5, G4, F5, F7, F9, H12, H14 
для приточно-вытяжных систем

1. Место поставки закупаемых товаров: г. Минск, ул. Р.Люксембург, 110.
[bookmark: _GoBack]2. Условия и сроки поставки: поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Покупателя в течение 20 (двадцати) рабочих дней, в период: Август – Сентябрь 2026 года
3. Источник финансирования закупки: бюджет г. Минска.
4. Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование, класс
	Количество, шт.

	1. 
	Фильтр карманный F7
	107

	2. 
	Фильтр карманный F5
	2

	3. 
	Фильтр карманный F9
	22

	4. 
	Фильтр кассетный M5
	8

	5. 
	Фильтр кассетный G4
	140

	6. 
	Фильтр сепараторный Н12
	32

	7. 
	HEPA фильтр Н12
	52

	8. 
	HEPA фильтр Н14
	Ф14

	Всего
	377


Примечание: предложение, которое соответствует заявке на закупку в части состава и (или) комплектации оборудования менее чем на 100 процентов, на соответствие техническим требованиям не оценивается.
5. Технические характеристики:
5.1. Наименование: фильтр очистки воздуха класса M5, G4, F5, F7, F9, H12, H14.
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	кол-во, шт.

	1. 
	Фильтр карманный
	ФК 592-592-590-8 F7
	7

	2. 
	Фильтр карманный
	ФК 592-490-500-6 F5
	2

	3. 
	Фильтр карманный
	ФК 592-287-590-4 F7
	2

	4. 
	Фильтр карманный
	ФК 892-592-590-8 F7
	4

	5. 
	Фильтр карманный
	ФК 400-200-25-300-1 F7
	1

	6. 
	Фильтр карманный
	ФК 400-200-25 5/300 F9
	1

	7. 
	Фильтр карманный
	ФК 450-330-25 8/250 F9
	1

	8. 
	Фильтр карманный
	ФК 800-500-500-7 F7
	14

	9. 
	Фильтр карманный
	ФК 700-400-500-7 F7
	7

	10. 
	Фильтр карманный
	ФК 1000-500-500-7 F7
	7

	11. 
	Фильтр карманный
	ФК 500-300-500-7 F7
	12

	12. 
	Фильтр карманный
	ФК 690-340-500-6 F7
	1

	13. 
	Фильтр карманный
	ФВКом W-63-292-F7/K5
	11

	14. 
	Фильтр карманный
	ФВКом W-63-292-F9/K5
	5

	15. 
	Фильтр карманный
	ФВКом W-66-292-F7/K5
	22

	16. 
	Фильтр карманный
	ФВКом W-66-292-F9/K5
	10

	17. 
	Фильтр карманный
	ФВК F7 33-600-4 /25
	1

	18. 
	Фильтр карманный
	ФВК F7 36-600-4 /25
	3

	19. 
	Фильтр карманный
	ФВК F7 66-600-4 /25
	2

	20. 
	Фильтр карманный
	ФВК F7 63-600-8 /25
	1

	21. 
	Фильтр карманный
	ФВК F7 66-600-8 /25
	12

	22. 
	Фильтр карманный
	ФВК F9 36-600-4 /25
	2

	23. 
	Фильтр карманный
	ФВК F9 66-600-4 /25
	2

	24. 
	Фильтр карманный
	ФВК F9 66-600-8 /25
	1

	25. 
	Фильтр кассетный
	ФКас Z-300-400-25 G4
	5

	26. 
	Фильтр кассетный
	ФКас 879-592-100 G4
	1

	27. 
	Фильтр кассетный
	ФКас 639-592-100 G4
	1

	28. 
	Фильтр кассетный
	ФКас 592-592-100 G4
	8

	29. 
	Фильтр кассетный
	ФКас 592-490-100 G4
	10

	30. 
	Фильтр кассетный
	ФКас 465-330-100 G4
	1

	31. 
	Фильтр кассетный
	ФКас 592-592-48 G4
	32

	32. 
	Фильтр кассетный
	ФКас 892-592-48 G4
	8

	33. 
	Фильтр кассетный
	ФКас 592-287-48 G4
	12

	34. 
	Фильтр кассетный
	ФКас 800-500-100 G4
	14

	35. 
	Фильтр кассетный
	ФКас 700-400-100 G4
	7

	36. 
	Фильтр кассетный
	ФКас 1000-500-100 G4
	13

	37. 
	Фильтр кассетный
	ФКас 400-200-100 G4
	4

	38. 
	Фильтр кассетный
	ФКас 500-300-100 G4
	14

	39. 
	Фильтр кассетный
	ФПМг G4 287х592х48
	4

	40. 
	Фильтр кассетный
	ФВКас 33-48-G4/ОС1
	2

	41. 
	Фильтр кассетный
	ФВКас 36-48-G4/ОС1
	4

	42. 
	Фильтр кассетный
	ФВКас 33-48-M5/ОС1
	4

	43. 
	Фильтр кассетный
	ФВКас 36-48-M5/ОС1
	4

	44. 
	HEPA фильтр
	610-610-70-Н14
	3

	45. 
	HEPA фильтр
	525-525-78-Н14
	11

	46. 
	Фильтр сепараторный
	FA-C1-305-610-150-E12/ H12
	28

	47. 
	Фильтр сепараторный 
	ФВА-610-675-300 Н12
	2

	48. 
	Фильтр сепараторный 
	ФВА-610-1215-300 Н12
	2

	49. 
	HEPA фильтр
	305-610-150 Н12
	24

	50. 
	HEPA фильтр
	305-610-292 Н12
	9

	51. 
	HEPA фильтр
	610-610-78   Н12
	19

	Всего:
	377


5.2. Количество закупаемых изделий: 377 (триста семьдесят семь) шт.
5.3. Назначение: является составной частью вытяжных и приточных вентсистем.
5.4. Материал рамки фильтра – оцинкованная сталь. 
5.5 Толщина рамки карманных фильтров – 25 мм.
5.6 Для HEPA фильтров уплотнитель с обеих сторон.
5.7 На индивидуальной упаковке каждого фильтра должна быть нанесена его маркировка.
6. Контактное лицо заказчика: инженер Шибко С.Н., тел. (29) 278 47 00.
7. Ориентировочная стоимость закупки – 33 280,00 (тридцать пять тысяч) белорусских рублей

Разработано:
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