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Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Зайцева Е.А. 
«____»_______ 2026 года
ЗОИ
Заявка на закупку
Медицинское оборудование 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат для проведения электронейромиографии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	140 200 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №1:
Состав (комплектация) на 1 комплект:
	[bookmark: 113]№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Аппарат для проведения электронейромиографии:
	

	1.1
	Блок электронейромиографа
	1

	1.2
	напольная стойка для миографа
	1

	1.3
	крепление настольное
	1

	1.4
	сетевой развязывающий трансформатор
	1

	1.5
	кнопка регистрации реакции пациента
	1

	1.6
	комплект отводящих, заземляющих и стимулирующих электродов для реализации всех методик
	1

	1.7
	одноразовый концентрический игольчатый электрод
	25

	1.8
	адаптер для подключения игольчатого электрода 
	1

	1.9
	зрительный стимулятор (светодиодные очки) 
	1

	1.10
	зрительный паттерн-стимулятор
	1

	1.11
	адаптер для подключения паттерн-стимулятора
	1

	1.12
	слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) 
	1

	1.13
	токовый стимулирующий электрод с фиксированным межэлектродным расстоянием (взрослый)
	1

	1.14
	токовый вилочковый стимулирующий электрод с регулируемым межэлектродным расстоянием и поворотным механизмом 
	1

	1.15
	звуковая колонка
	1

	1.16
	измерительная рулетка 
	1

	1.17
	электродная клеящая паста
	1

	1.18
	абразивная паста для подготовки кожи
	1

	1.19
	электродный гель
	1

	1.20
	программное обеспечение 
	наличие


2. Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметр 

	2.1*
	Количество каналов 
	не менее 5

	2.2
	Интерфейс подключения к компьютеру USB
	Наличие

	2.3
	[bookmark: _GoBack]Поверхностная электромиография, в том числе исследование спонтанной активности и тонического напряжения
	Наличие

	2.4
	Стимуляционная электронейромиография: 
исследование М-ответа, скорости проведения по моторным волокнам нервов, скорости проведения по сенсорным волокнам нервов, исследование параметров F-волны, Н-рефлекса, моторный и сенсорный инчинг, ритмическая стимуляция, стимуляция по произвольно заданному алгоритму любой длительности
	Наличие

	2.5
	Вызванные потенциалы:
зрительные - на вспышку света, на обращаемый паттерн; 
слуховые - коротко, средне, длиннолатентные; 
соматосенсорные - коротко и длиннолатентные
	Наличие

	2.5
	Игольчатая электромиография, в том числе исследование спонтанной активности, тонического напряжения и потенциалов двигательных единиц
	Наличие

	2.6
	Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования
	Наличие

	2.7*
	Встроенный редактор протокола обследования
	Наличие

	2.8
	Возможность применения произвольного набора методик в ходе обследования одного пациента
	Наличие

	2.9
	Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования
	Наличие

	2.10
	Возможность вывода на принтер протокола обследования или любого его фрагмента в виде текста, таблицы и графиков
	Наличие

	2.11
	Возможность присвоения любых «горячих» клавиш любым командам меню
	Наличие



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кресло гинекологическое

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению к лоту№2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	18 260 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во 

	1
	Кресло гинекологическое:
	

	2.
	Стул медицинский с пневмоприводом (для врача)
	1 шт.

	3
	Ногодержатель
	1 пара

	4
	Поручни для пациента
	1 пара

	5
	Гинекологическая емкость-чаша с выдвижным держателем
	1 шт.

	6
	Подголовник 
	1 шт.

	7
	Блок управления педальный
	1   шт.

	8
	Кабель заземления
	1   шт.

	9
	Шнур питания
	1   шт.


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Стул медицинский с пневмоприводом:
	

	2. 1.1
	Диаметр пятилучевого основания, не менее
	500 мм

	2. 1.2
	Тип
	на колесах

	2. 1.3
	Основание
	5-лучевое

	2. 1.4
	Без опоры для ног, без подлокотников, со спинкой
	наличие

	2. 1.5
	Материал основания
	металл

	2. 1.6
	Высота сидения
	540 (±60)мм-730(±60)мм

	2.1.7
	Диаметр сиденья
	370 мм

	2. 1.8
	Материал сидения - интегральный пенополиуретан либо аналогичный материал
	Наличие 

	2. 1.9
	Нагрузочная способность стула, не более
	140 кг

	2. 1.10
	
	

	2. 1.11
	Диаметр поворотных колес
	50 мм

	2.2.
	Кресло гинекологическое:
	

	2.2.1
	Высота кресла при горизонтальном положении секций:
	

	
	- в нижнем положении, не более
	650 мм

	
	- в верхнем положении, не менее
	900 мм

	2.2.2*
	Ход подъемника кресла, не менее
	300 мм

	2.2.3
	Длина панели кресла в разложенном положении, не более
	1390 мм

	2.2.4
	Ширина сиденья и спинки, не менее
	620 мм

	2.2.5
	Ширина кресла по рейкам, мм, не более
	680мм

	2.2.6
	Минимальная высота сиденья пациента с наклоном вперед, не более
	500 мм

	2.2.7
	Угол между сиденьем и спинкой
	130°... 180°

	2.2.8*
	Продольный наклон ложа
	+19°...-5°

	2.2.9*
	Привод подъема-опускания кресла
	электромеханический

	2.2.10*
	Привод изменения наклона сиденья
	электромеханический

	2.2.11*
	Привод изменения наклона спинки
	электромеханический

	2.2.12
	Напряжение питания электроприводов
	24 В

	2.2.13
	Напряжение питания кресла
	220-230 В, 50-60 Гц

	2.2.14
	Максимальная потребляемая мощность
	200 Вт

	2.2.15
	Масса кресла, не более
	130 кг

	2.2.16
	Безопасная рабочая нагрузка, не менее
	200 кг

	2.2.17*
	Объем ёмкости из нержавеющей стали 
	9 л

	2.3
	Регулировка должна осуществляться с помощью ножного педального блока управления
	наличие

	2.4
	Ногодержатели должны устанавливаться под любым углом за счет шарового зажима
	наличие

	2.5
	Ногодержатели должны быть изготовлены из мягкого литого пенополиуретана либо аналогичного материала
	наличие

	2.6
	Конструкция держателя емкости должна обеспечивать установку емкости в горизонтальном положении независимо от угла наклона кресла
	наличие

	2.7
	Кожух должен быть выполнен из высокопрочного композиционного материала
	наличие

	2.8
	Подушки сиденья и спинной секции должны быть изготовлены из мягкого литого пенополиуретана либо аналогичного материала
	наличие

	2.9
	Подушки секций кресла должны быть эргономичными с боковыми поддерживающими валиками
	наличие

	2.10
	Кресло должно иметь встроенную розетку для подключения дополнительных приборов
	наличие

	2.11
	Для крепления принадлежностей и приспособлений на боковых торцах спинной и тазовой секций кресла должны быть установлены рейки - направляющие, выполненные из нержавеющей стали сечением 10x25 мм 
	не менее 4 шт.





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
3

