УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко»

_______________________ В.В.Сиренко
«_____» ______________ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку работ (услуг) по ремонту медицинского оборудования – аппарат автоматический для обработки эндоскопов «Medivators DSD – 201», производства «MEDIVATORS Inc.», США для учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница им. Н.Е.Савченко».
ЛОТ 1: закупка работ(услуг) по ремонту медицинского оборудования – аппараты автоматические для обработки эндоскопов «Medivators DSD – 201», производства «MEDIVATORS Inc.», США, заводской/серийный номер 86850610, 2018 года выпуска.
Таблица 1

Перечень и объем работ:

	№ лота
	Наименование ремонтируемого изделия
	Кол-во
	Выявленные неисправности (согласно дефектному акту)
	Отделение

	1.1.
	Аппарат автоматический для обработки эндоскопов «Medivators DSD – 201» производства «MEDIVATORS Inc.», США,. заводской/серийный номер 86850610, 
2018 года выпуска
	1 аппарат
	Выявленные неисправности:

- неисправен электромагнитный клапан.
Требуется произвести ремонт с заменой электромагнитного клапана 4/2 ходового одиночного прямого (серии 45) 45А-LOO-DABA-IBA – 1 шт.
	Эндоско-пическое отделение 


Таблица 2
Требования, предъявляемые к выполняемым работам (услугам):

	2.1. Условия и характеристики работ:
	Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществить ремонт медицинской техники в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 78 «Об утверждении Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники» с учетом изменений и дополнений и определяемые техническими нормативными правовыми актами, эксплуатационной и (или) ремонтной документацией.

2.1.2. Направить своего специалиста для устранения неисправности в течение 48 часов с момента получения вызова/заявки от Заказчика.

2.1.3. Осуществлять транспортировку медицинской техники в ремонт и ее возврат собственными силами и транспортом, по согласованию с Заказчиком и при невозможности проведения ремонтных работ по месту эксплуатации техники. Транспортировка медицинской техники для ремонта осуществляется Исполнителем за его счет.

2.1.4. Выдавать технические заключения (дефектный акт) о дополнительных выявленных неисправностях, 
о пригодности/непригодности к дальнейшей эксплуатации медицинской техники без взимания дополнительной платы.

2.1.5. Предоставить для оплаты акты выполненных работ после выполнения ремонта.

2.1.6. Оказывать необходимые технические консультации персоналу Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники.

2.1.7. Передать Заказчику результаты работы в согласованные с Заказчиком сроки.

2.1.8. Возвращать вышедшие из строя и замененные запасные части вместе с дефектным актом на них Заказчику.

2.1.9. Все выполненные процедуры (проведение ремонтных работ, передача медицинской техники, комплектующих 
и запасных частей Исполнителю или Заказчику и т.п.) фиксировать в журнале технического обслуживания и ремонта медицинской техники.

	2.2. Участник должен предоставить:
	1) Спецификацию (представить в виде Таблицы 3 «Спецификация» данного технического задания).

2) Заключение УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о возможности проведения работ по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий.

	2.3. Сроки выполнения работ
	2026 г.

	2.4. Условия оплаты работ:
	По актам выполненных работ без предоставления аванса.

	2.5. Код ОК РБ
	33.14.19.200.

	2.6. Ориентировочная стоимость
	Предельная стоимость работ по ремонту: 2 250,00 бел.руб.:

	2.7. Вид процедуры закупки:
	Электронный аукцион

	2.8. Контакты:
	Тел. (017) 207 37 39 – отдел закупок; 

Тел. (017) 282 91 30, +375(29)274 10 80 – инженер Владимир

	2.9. Дополнительные условия:
	Заказчик вправе отклонить участников не прошедших требования указанные в Таблице 2 «Требования, предъявляемые к выполняемым работам (услугам)».


Таблица 3
Спецификация

	№ п/п
	Наименование ремонтируемого изделия
	Стоимость одного нормо-часа, бел.руб.
	Количество нормо-часов
	Ставка НДС, %
	Стоимость работ 

(без НДС), 

бел.руб.
	Сумма НДС, бел. руб.
	Стоимость работ 
(с НДС), бел.руб.

	1.
	Аппарат автоматический для обработки эндоскопов «Medivators 
DSD – 201» производства «MEDIVATORS Inc.», США,. заводской/серийные номера 86850610, 2018 года выпуска
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	


Разработал:

Инженер 





____________________ В.Л.Герасимов
