ГродМТ 451/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Контейнер для сбора биологического материала

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для сбора биологического материала | штука | 140 000 |

2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть 100-130мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки;

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.

Лот 2 Контейнер для сбора биологического материала

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для сбора биологического материала | штука | 89 000 |

2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть 60-70мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки;

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.

Лот 3 Контейнер для сбора биологического материала

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для сбора биологического материала | штука | 31 790 |

2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть не более 100 мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки;

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.

2.5. Для сбора кала с ложечкой

Лот 4 Контейнер для сбора биологического материала

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для сбора биологического материала | штука | 270 000 |

2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть не менее 100 мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки;

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть нестерильной.

Лот 5 Контейнер для сбора биологического материала

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для сбора биологического материала | штука | 5 000 |

2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть 60-70мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки;

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть нестерильной

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 6 Контейнер для сбора биологического материала

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для сбора биологического материала | штука | 15 070 |

2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть 100-130мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки;

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.

Лот 7 Контейнер для сбора биологического материала

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для сбора биологического материала | штука | 10 430 |

2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть 60-70мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки;

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.

Лот 8 Контейнер для сбора биологического материала

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для сбора биологического материала | штука | 31 090 |

2. Технические требования:

2.1. Объем контейнера должен быть не менее 100 мл;

2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки;

2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;

2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть нестерильной.