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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Контейнер для сбора биологического материала

	№ п/п 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	140 000


2. Технические требования:
2.1. Объем контейнера должен быть 100-130мл;
2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 
2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;
2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.

[bookmark: _Hlk231998887][bookmark: _Hlk231999226]Лот 2 Контейнер для сбора биологического материала

	№ п/п 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	89 000


[bookmark: _Hlk231999096]2. Технические требования:
2.1. Объем контейнера должен быть 60-70мл;
2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 
2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;
2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.

Лот 3 Контейнер для сбора биологического материала

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество 

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	31 790


[bookmark: _Hlk231999244]2. Технические требования:
2.1. Объем контейнера должен быть не более 100 мл;
2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 
2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;
2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.
2.5. Для сбора кала с ложечкой

Лот 4 Контейнер для сбора биологического материала

	[bookmark: _Hlk231999479]№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество 

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	270 000


2. Технические требования:
2.1. Объем контейнера должен быть не менее 100 мл;
2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 
2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;
2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть нестерильной.


Лот 5 Контейнер для сбора биологического материала

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	5 000


2. Технические требования:
2.1. Объем контейнера должен быть 60-70мл;
2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 
2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;
2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть нестерильной

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

[bookmark: _Hlk185491015]Лот 6 Контейнер для сбора биологического материала

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	15 070


2. Технические требования:
2.1. Объем контейнера должен быть 100-130мл;
2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 
2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;
2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.

[bookmark: _Hlk185491020]Лот 7 Контейнер для сбора биологического материала

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	10 430


2. Технические требования:
2.1. Объем контейнера должен быть 60-70мл;
2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 
2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;
2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть стерильной.

Лот 8 Контейнер для сбора биологического материала


	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество 

	[bookmark: _Hlk231999561]1
	Контейнер для сбора биологического материала
	штука
	31 090


2. Технические требования:
2.1. Объем контейнера должен быть не менее 100 мл;
2.2. Наличие плотно закрывающейся завинчивающейся крышки; 
2.3. Контейнер и крышка должны быть изготовлены из биологически инертного пластика;
2.4. Внутренняя поверхность контейнера должна быть нестерильной.


