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ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ 
Стоматологические материалы

1. Общие требования
1.1. Название организации – учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница».
1.2. Цель покупки – для собственных нужд.
1.3. Наименование товара – Стоматологические материалы.
1.4. [bookmark: _GoBack]Адрес поставки – г. Жодино, Минская обл., ул. 50 лет Октября, д.21А (возможен самовывоз из г. Минска).
1.5. График поставки – по заявке покупателя.

2. Предмет закупки

Лот №1 – Цемент стеклоиономерный пломбировочный Цемион универсальный или аналог
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Цемент стеклоиономерный пломбировочный 
Цемион универсальный или аналог
	Представляет собой стеклоиономерный цемент с ручным замешиванием. Применение в качестве базового слоя при работе по методикам открытого и закрытого сэндвича, пломбирование молочных зубов, одноповерхностные пломбы в неокклюзионных областях, пломбирование полостей V класса (по Блэку) при второстепенном значении эстетического эффекта.
В составе порошок 20г, жидкость 10мл, кондиционер 10мл, лак 10мл. Цвет А2, А3
	180
	упак.



Лот №2 – Цемент стеклополиалкенатный пломбировочный Целит Иономер ПХ или аналог
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Цемент стеклополиалкенатный пломбировочный Целит Иономер ПХ или аналог
	Предназначен для использования в качестве основы или подкладок при пломбировании зубов композитными материалами, а также для пломбирования кариозных полостей молочных зубов.
В составе порошок 20 г порошок (оттенок А2, А3),13 мл жидкость (кислота полиакриловая),10 мл кондиционер

	90
	упак.



Лот №3 – Материал стоматологический цинкоксидэвгенольный для пломбирования каналов зубов Эодент или аналог
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Материал стоматологический цинкоксидэвгенольный для пломбирования каналов зубов
Эодент или аналог
	Материал стоматологический цинкоксидэвгенольный для пломбирования каналов зубов. продолжительным рабочим временем (6-8 часов), высокой пластичностью, длительным временем отверждения (48-72 часа) и хорошей запечатывающей способностью. Эодент длительного отверждения обладает пролонгированным антимикробным действием, технологичен и при необходимости без особых усилий может быть удален из канала
	25
	упак.



Лот №4 – Фторсодержащий материал для профилактики кариеса Белак-F или аналог
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Фторсодержащий материал для профилактики кариеса Белак-F (прозрачный) или аналог
	Фтористый гель (лак), применяемый для профилактики кариеса и гигиены полости рта пациента. Предназначен для остановки роста бактерий; снижения зубного налета, повышает резистентность эмали к действию химических кислот
	15
	упак.



Лот №5 – Беспыльный альгинат Гидрогум или аналог
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Беспыльный альгинат
Гидрогум или аналог
	Материал оттискной. Беспыльный альгинат с быстрым схватыванием и высокой стабильностью размеров (500г)
	24

	упак.



Лот №6 – Жидкость для антисептической обработки корневых каналов Беладез или аналог
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Жидкость для антисептической обработки корневых каналов
Беладез или аналог
	Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов, (100 мл)
	40
	упак.



Лот №7 – Паста для удаления камней и окончательной полировки пломб ПолирПаст-Z или аналог
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Паста для удаления камней и окончательной полировки пломб ПолирПаст-Z или аналог 
	Паста для удаления камней и окончательной полировки пломб. Паста используется для механического снятия зубного камня, а также окончательной полировки пломб, изготовленных из композитов светового и химического отверждения
	20
	шт.



Лот №8 – Стоматологический водорастворимый материал для ретроградного пломбирования и исправления дефектов корневых каналов зубов Триоксидент или аналог.
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Стоматологический водорастворимый материал для ретроградного пломбирования и 
исправления дефектов корневых каналов зубов Триоксидент или аналог
	Применяется для ретроградного пломбирования, для пломбирования верхней апексальной части канала с незавершенным формированием корня, для закрытия перфорации корневого канала, а также в качестве лечебно-изолирующего покрытия пульпы.
В составе порошок 10доз по 0,5г

	10
	упак.



Лот №9 – Средство гемостатическое для остановки капиллярного кровотечения Капрамин или аналог
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Средство гемостатическое для остановки капиллярного кровотечения Капрамин или аналог
	Применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, для ретракции десны, при снятии камней, а также для обработки корневых каналов при кровотечении из канала
	10


	упак.



Лот №10 – Воск базисный Беловакс или аналог
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Воск базисный Беловакс или аналог
	Материал представляет собой материал для моделирования базисов съёмных зубных протезов (0,5кг)
	10


	упак.




Лот №11 – Лак зуботехнический разделительный Изолак-Бел бесцветный или аналог
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Лак зуботехнический разделительный
Изолак-Бел бесцветный или аналог
	Материал представляет собой лак разделительный - материал для изоляции форм от акриловой пластмассы перед полимеризацией. Не содержит формальдегида. Обладает бактериостатическим действием
	1000
	мл



Лот №12 – Жидкость для очистки алмазных инструментов
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Жидкость для очистки алмазных инструментов
	Жидкость применяется для очистки алмазных инструментов (разрыхление, растворение, удаление материалов) после врачебных манипуляций
	5
	упак.



Лот №13 – Полимерный материал Villacryl H Plus V0 или аналог
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Полимерный материал Villacryl H Plus V0 или аналог

	Пластмасса горячей полимеризации цвет V0 цвет бесцветный. Эта зуботехническая пластмасса предназначена для изготовления базисов зубных протезов. В составе 750 г порошок; 400 мл жидкость
	3
	упак.



Разработано:                                   	         
Врач-стоматолог-терапевт
стоматологического отделения 1		  А.В. Громадцкая         

Медицинская сестра (старшая)	                                 
стоматологической поликлиники						Ю.Н. Жигадло	
