Приложение 1 
к заявке на закупку
медицинских изделий	
Лот №3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 №
п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	
 1.	 Офтальмологический приборный стол с электроприводом	штука 	3 (три) 	
 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: 
2.1. размеры: не более 480 мм*550 мм;
2.2. высота: не более 665–835 мм;
2.3. каркас: металл/пластик;
2.4. столешница: ЛДСП;
2.5. регулировка высоты: электропривод;
2.6. нагрузка: не более 55 кг;
2.7. опоры: колеса Ø не более 50 мм, с тормозом;
2.8. конструкция: разборная.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
Гарантийный срок исчисляется  с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 24 месяцев.