Учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» с целью изучения конъюнктуры рынка и определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит Вас предоставить коммерческое предложение на закупку на пленки рентгеновской медицинской 
УЗ «МОПТД» в срок 30.06.2026 г.для нужд УЗ «МОПТД»

| ЛОТ № 1. Сведения о предмете государственной закупки |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Пленка рентгеновская зелёночувствительная |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.11.300 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Фотопластинки и фотопленки плоские сенсибилизированные неэкспонированные из любых материалов (кроме бумаги, картона или материалов текстильных); пленки плоские для моментальной фотографии сенсибилизированные неэкспонированные |
| Объем (количество) | Количество листов 400 |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 223058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) |  |
| Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения | Белорусский рубль |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Средства областного бюджета |
| Описание предмета государственной закупки |  |
| Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Пленка рентгеновская зелёночувствительная должна предназначаться для автоматической машинной обработки с длительностью цикла 90 секунд и температурой проявления 35 OC и времени проявления, указанном на этикетке пленки. 2.3. Иметь размер 24×30 см. 2.4. Чувствительность от 200 до 600 ед. 2.5. Средний градиент 2,0-2,8 ед. 2.6. Содержание серебра не менее 2,5 г/м². 2.7. Вуаль не более 0,22 ед. 2.8. Устойчивость к возникновению электростатических разрядов. |
| ЛОТ № 2. Сведения о предмете государственной закупки |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Пленка рентгеновская зелёночувствительная |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.11.300 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Фотопластинки и фотопленки плоские сенсибилизированные неэкспонированные из любых материалов (кроме бумаги, картона или материалов текстильных); пленки плоские для моментальной фотографии сенсибилизированные неэкспонированные |
| Объем (количество) | Количество листов 1500 |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 223058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) |  |
| Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения | Белорусский рубль |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Средства областного бюджета |
| Описание предмета государственной закупки |  |
| Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Пленка рентгеновская зелёночувствительная должна предназначаться для автоматической машинной обработки с длительностью цикла 90 секунд и температурой проявления 35 OC и времени проявления, указанном на этикетке пленки. 2.3. Иметь размер 30×40 см. 2.4. Чувствительность от 200 до 600 ед. 2.5. Средний градиент 2,0-2,8 ед. 2.6. Содержание серебра не менее 2,5 г/м². 2.7. Вуаль не более 0,22 ед. 2.8. Устойчивость к возникновению электростатических разрядов. |
| ЛОТ № 3. Сведения о предмете государственной закупки |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Пленка рентгеновская зелёночувствительная |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.11.300 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Фотопластинки и фотопленки плоские сенсибилизированные неэкспонированные из любых материалов (кроме бумаги, картона или материалов текстильных); пленки плоские для моментальной фотографии сенсибилизированные неэкспонированные |
| Объем (количество) | Количество листов 2 200 |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 223058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) |  |
| Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения | Белорусский рубль |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Средства областного бюджета |
| Описание предмета государственной закупки |  |
| Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Пленка рентгеновская зелёночувствительная должна предназначаться для автоматической машинной обработки с длительностью цикла 90 секунд и температурой проявления 35 OC и времени проявления, указанном на этикетке пленки. 2.3. Иметь размер 35×35 см. 2.4. Чувствительность от 200 до 600 ед. 2.5. Средний градиент 2,0-2,8 ед. 2.6. Содержание серебра не менее 2,5 г/м². 2.7. Вуаль не более 0,22 ед. 2.8. Устойчивость к возникновению электростатических разрядов. |

Главный врач							И.В.Савочкин