Техническое задание

Удлинитель 220В общей длиной 300м

Кабель: 50 – 100м

Напряжение: 220В

Возможность выдерживать нагрузку: не менее 3кВт

Розетки: брызгозащитные 4шт 16А

Защита от перегрузок: есть

Выключатель: есть

Сетевой индикатор: есть

Степень защиты: IP44

Катушка: металлическая

Удлинитель 380В общей длиной 100м

Кабель: 50м или более

Напряжение: 380В

Возможность выдерживать нагрузку: не менее 3кВт

Розетки: брызгозащитные, не менее 3шт, 16А

Защита от перегрузок: есть

Выключатель: есть

Сетевой индикатор: есть

Степень защиты: IP44

Катушка: металлическая