
Примерный (укрупнённый) перечень видов ремонтных работ
	№п/п

	Виды выполняемых ремонтных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	Вырезка  дефектного участка
	м реза
	15,8
	

	2
	Изменение уровня основания подсыпкой  грунта
	100м3
	0,048
	

	3
	Вставка вырезанного металла из стали
	м шва
	18,8
	

	4
	Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 10мм
	м шва
	18,8
	

	5
	Контроль оборудования и закладных деталей с одной  с одной  стороны
	м шва
	18,8
	

	6
	Установка продувочного устройства
	шт
	1
	

	7
	Нанесение пожаробезопасной пены
	100м2
	0,048
	

	8
	Продувка резервуара (дегазация)
	резервуар
	1
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