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Заявка о предоставлении 

информации о ценах на товары


Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки, ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» проводит изучение конъюнктуры рынка  в отношении следующих товаров: «Закупка хирургического шовного материала».


Просим Вас представить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 29.06.2026 на электронную почту   kovshik.tanya@mail.ru

Информация должна содержать:

· наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;

· общую стоимость по предмету;

· порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;

· условия поставки и оплаты;

· наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание предмета закупки
Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий

Синтетический монофиламентный условно рассасывающийся хирургический шовный материал на основе полиуретанового эфира или нерассасывающийся на основе полипропилена, окрашенный

	№ п/п
	Химический состав, толщина нити
	Длина нити, 

см
	Тип 

иглы
	Кривизна иглы
	Длина иглы, мм ±1 мм, если не указан интервал длины
	Количество, шт.

	1
	Синтетическая условно рассасывающаяся мононить из полиуретанового эфира или нерассасывающаяся из полипропилена, USP 3/0
	40-60 +

2 кольца-фиксатора и 2 «бусинки»
	режущая
	3/8
	18-22
	48

	2.
	Синтетическая условно рассасывающаяся мононить из полиуретанового эфира или нерассасывающаяся из полипропилена, USP 3/0
	70-100
	режущая
	3/8
	18-22
	24

	3.
	Синтетическая условно рассасывающаяся мононить из полиуретанового эфира или нерассасывающаяся из полипропилена, USP 2/0
	70-100
	режущая
	3/8
	20-26
	48


2. Технические требования

2.1. Характеристики нити

2.1.1. Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;
2.1.2. Соответствие химического состава нитей;
2.2. Характеристики иглы:

2.2.1. Игла должна быть изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивающего устойчивость к изгибу или поломке; 

2.2.2. Ресурс иглы должен быть не менее 30 проколов.

2.3. Требования к упаковке:

2.3.1. Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.

2.3.2. Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, должна обеспечивать доступ в одно движение к внутреннему вкладышу, который защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.

2.4. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): 

Срок стерильности материала не менее 12 месяцев на момент поставки.
С уважением, 
Начальник ОМТС










Т.Б.Ковшик
Исполнитель

Ковшик 
8 (017) 2635635
