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Заявка о предоставлении 

информации о ценах на товары


Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки, ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» проводит изучение конъюнктуры рынка  в отношении следующих товаров: «Закупка  мочеточниковых стентов».


Просим Вас представить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 29.06.2026 на электронную почту   kovshik.tanya@mail.ru

Информация должна содержать:

· наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;

· общую стоимость по предмету;

· порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;

· условия поставки и оплаты;

· наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание предмета закупки

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	 Мочеточниковый стент для ретроградного внутреннего стентирования мочеточника среднесрочного применения (не менее 90 дней): стент 4,7-5,0 Fr, длина универсальная не менее 22-30 см, стент double-J (пиг-тейл на обоих концах) с открытым кончиком, проводник стандартной жесткости длиной не менее 130 см, толкатель стента длиной не менее 40 см
	30


2. Технические требования

2.1. Наличие визуальных маркеров для позиционирования на стенте; 

2.2. Материал стента термолабильный;

2.2. Материал стента или его покрытие препятствует инкрустации;

2.3. Стент, проводник рентгеноконтрастные;

2.4. Дренажные отверстия на конце пиг-тейла и самом шафте;

2.5. Наличие гидрофильного покрытия стента
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок стерильности не менее 12 месяцев.
С уважением, 

Начальник ОМТС
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