|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 2026 г. |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

| Наименование объекта | Текущий ремонт системы горячего водоснабжения хозяйственного корпуса в государственном учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г. Минска", Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г. Минска" |
| Подрядчик | Общество с ограниченной ответственностью "ВТ-Инвест Компани" |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮHЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е18-5-2 (68.61 / 43.58) | Демонтаж водоподогревателей вместимостью до 2 м3 (прим.) Демонтаж К=0,3 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 122.43 | 5.48 | 2.23 |  |  | 127.91 |
|  |  |  | 4 | 489.72 | 21.92 К1=0.3 | 8.92 |  |  | 511.64 |
| 2. | Ц10-710-2 (39.37 / 32.65) | Демонтаж блока управления (прим.) Демонтаж К=0,3 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | 11.86 | 0.02 |  |  |  | 11.88 |
|  |  |  | 4 | 47.44 | 0.08 К1=0.3 |  |  |  | 47.52 |
| 3. | Е18-13-1 (68.61 / 43.58) | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т Демонтаж К=0,3 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | НАСОС | 77.32 | 1.00 | 0.13 |  |  | 78.32 |
|  |  |  | 2 | 154.64 | 2.00 К1=0.3 | 0.26 |  |  | 156.64 |
| 4. | Е65-26-1 (68.61 / 43.58) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 596.15 | 4.09 | 2.77 |  |  | 600.24 |
|  |  |  | 0.03 | 17.88 | 0.12 | 0.08 |  |  | 18.00 |
| 5. | Ц8-599-9 (61.01 / 35.49) | Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг Демонтаж К=0,3 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 16.74 | 0.40 | 0.10 |  |  | 17.14 |
|  |  |  | 1 | 16.74 | 0.40 К1=0.3 | 0.10 |  |  | 17.14 |
| 7. | Е19-2-1 (68.61 / 43.58) | Установка электрических котлов (прим.) Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | ПРИБОР | 77.64 | 1.94 | 1.31 | 8.19 | 0.65 | 88.42 |
|  |  |  | 2 | 155.28 | 3.88 | 2.62 | 16.38 | 1.30 | 176.84 |
| 8. | 3/2-50-999/360 | Электрический котёл ЭПО-30 | шт. |  |  |  | 2 009.71 | 145.70 | 2 155.41 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 4019.42 | 291.40 | 4310.82 |
| 9. | Ц10-710-2 (39.37 / 32.65) | Блок управления (коммутатор и блок питания) Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | 39.52 | 0.07 |  |  |  | 39.59 |
|  |  |  | 2 | 79.04 | 0.14 |  |  |  | 79.18 |
| 10. | 5/30-30-4-1-6/1-1 | Пульт управления ЭПО-М1 24-30 | шт. |  |  |  | 1 300.86 | 69.21 | 1 370.07 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2601.72 | 138.42 | 2740.14 |
| 11. | Е16-33-4 (68.61 / 43.58) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 32 мм Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2821.74 | 211.14 | 138.66 | 2 354.27 | 144.05 | 5 531.20 |
|  |  |  | 0.03 | 84.65 | 6.33 | 4.16 | 70.63 | 4.32 | 165.93 |
| 12. | Е18-13-1 (68.61 / 43.58) | Установка насосов, массой агрегата до 0,1 т Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | НАСОС | 257.72 | 3.34 | 0.44 | 32.69 | 2.39 | 296.14 |
|  |  |  | 2 | 515.44 | 6.68 | 0.88 | 65.38 | 4.78 | 592.28 |
| 15. | 3/5-999/360 | Насосы (средняя цена по группе) | компл. |  |  |  | 1 508.15 | 109.34 | 1 617.49 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3016.30 | 218.68 | 3234.98 |
| 16. | Ц8-599-9 (61.01 / 35.49) | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 55.79 | 1.31 | 0.32 | 37.57 | 2.04 | 96.71 |
|  |  |  | 1 | 55.79 | 1.31 | 0.32 | 37.57 | 2.04 | 96.71 |
| 17. | 5/30-30-4-7/999120 | Щитки осветительные (средняя цена по группе) | шт. |  |  |  | 951.20 | 50.60 | 1 001.80 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 951.20 | 50.60 | 1001.80 |
| 18. | 02-01-031 (42.23 / 15.49) | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Kобщ) равным 2 Разряд 12.5 МK 1.8726 Ставка 4р 16.96 | система | 312.83 |  |  |  |  | 312.83 |
|  |  |  | 1 | 312.83 |  |  |  |  | 312.83 |
| 19. | 02-01-032 (42.23 / 15.49) | за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к нормативу расхода ресурсов 02-01-031 Разряд 12.5 МK 1.8726 Ставка 4р 16.96 | канал | 150.54 |  |  |  |  | 150.54 |
|  |  |  | 5 | 752.70 |  |  |  |  | 752.70 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 2682 | 43 | 17 | 10779 | 712 | 14215 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1529 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 857 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 16601 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 2682 | 43 | 17 | 10779 | 712 | 14215 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1529 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 857 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 16601 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 2682 | 43 | 17 | 10779 | 712 | 14215 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1529 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 857 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 16601 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество | Цена материала без НДС |  |  | Стоимость материала без НДС |  | % трансп. и зср |  | Стоимость трансп. и зср без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/10-10-10 Портландцемент, шлакопортландцемент, цемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-10-10/6 |  | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) 01.06.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000098 |  |  | 361.07 |  | 0.04 |  | 7.94% |  |  |
| 1/10-80-10 Асбестовый шнур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-80-10/20 |  | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.495 |  |  | 50.89 |  | 25.19 |  | 7.94% |  | 2.00 |
| 1/10-80-25 Прочие изделия асбестовые технические, набивки сальниковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-80-25/37 |  | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм 01.06.2026 ОРБ |  | т |  | 0.004 |  |  | 3 200.00 |  | 12.80 |  | 7.94% |  | 1.02 |
| 1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-140-40/45 |  | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм 01.06.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00036 |  |  | 10 000.00 |  | 3.60 |  | 7.94% |  | 0.28 |
| 1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-10/135 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.06.2026 ОРБ |  | шт. |  | 0.04 |  |  | 4.77 |  | 0.19 |  | 7.94% |  | 0.02 |
| 1/10-230-40-20 Краски масляные, готовые к применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-40-20/73 |  | Краска масляная МА-15, коричневая 01.06.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0002 |  |  | 4 900.00 |  | 0.98 |  | 7.94% |  | 0.08 |
| 1/10-230-40-65 Пигменты и колеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-40-65/60 |  | Сурик свинцовый, пигмент 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.2356 |  |  | 12.50 |  | 2.96 |  | 7.94% |  | 0.23 |
| 1/10-230-50-15 Растворители (разбавители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-50-15/31 |  | Олифа натуральная 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.117 |  |  | 6.70 |  | 0.78 |  | 7.94% |  | 0.06 |
| 1/10-235-3 Веревки, шпагаты, канаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-235-3/47 |  | Льняная прядь 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.105 |  |  | 47.50 |  | 4.99 |  | 7.94% |  | 0.40 |
| 1/10-235-5 Изделия резиновые уплотняющие и изолирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-235-5/57 |  | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.14 |  |  | 4.67 |  | 0.66 |  | 7.94% |  | 0.06 |
| 1/10-240-55-10 Шурупы с полукруглой головкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-55-10/65 |  | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм 01.06.2026 ОРБ |  | т |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  | 7.94% |  |  |
| 3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/2-50-999 Котлы (код материала по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/2-50-999/360 |  | Электрический котёл ЭПО-30 . . |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 009.71 |  | 4019.42 |  | 7.25% |  | 291.40 |
| 3/5-999 Насосы (код материала по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/5-999/360 |  | Насосы (средняя цена по группе) 01.06.2026 ОРБ |  | компл. |  | 2 |  |  | 1 508.15 |  | 3016.30 |  | 7.25% |  | 218.68 |
| 3/11-10-10-20 Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/11-10-10-20/60 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм 01.06.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2 |  |  | 10.85 |  | 21.70 |  | 7.25% |  | 1.58 |
|  | 3/11-10-10-20/70 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм 01.06.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2 |  |  | 10.11 |  | 20.22 |  | 7.25% |  | 1.46 |
| 3/13-10-10 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/13-10-10/60 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм 01.06.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0029 |  |  | 5 520.00 |  | 16.00 |  | 7.25% |  | 1.16 |
| 4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/10 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.06.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.028125 |  |  | 114.74 |  | 3.23 |  | 7.78% |  | 0.24 |
| 5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/20-20-3-4 Трубки электроизоляционные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-20-3-4/10 |  | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.124 |  |  | 17.73 |  | 2.20 |  | 5.32% |  | 0.12 |
| 5/20-30-1-4 Сжимы и зажимы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-1-4/2 |  | Ответвительный сжим У 859 М У3 01.06.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 0.04 |  |  | 371.50 |  | 14.86 |  | 5.32% |  | 0.79 |
| 5/20-30-2 Материалы для систем молниезащиты и заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-2/1 |  | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 01.06.2026 ОРБ |  | шт. |  | 3 |  |  | 6.39 |  | 19.17 |  | 5.32% |  | 1.02 |
| 5/20-30-5 Материалы для маркировки кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-5/2 |  | Бирка маркировочная У134 01.06.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 0.02 |  |  | 8.69 |  | 0.17 |  | 5.32% |  | 0.01 |
| 5/30-30-4-1-6 Домофонные многофункциональные системы, панели управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-4-1-6/1-1 |  | Пульт управления ЭПО-М1 24-30 . . |  | шт. |  | 2 |  |  | 1 300.86 |  | 2601.72 |  | 5.32% |  | 138.42 |
| 5/30-30-4-7 Щитки осветительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-4-7/999120 |  | Щитки осветительные (средняя цена по группе) . . |  | шт. |  | 1 |  |  | 951.20 |  | 951.20 |  | 5.32% |  | 50.60 |
| 5/30-40-2 Электроизоляционные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-40-2/21 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.016 |  |  |  |  |  |  | 5.32% |  |  |
| 5/90-10 Дюбели для крепления электромонтажных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/90-10/4 |  | Дюбель монтажный У658 01.06.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  | 5.32% |  |  |
| 6/ Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/10-20-10-10 Контргайки чугунные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-10-10/16 |  | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм 01.06.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.087 |  |  | 8.25 |  | 0.72 |  | 4.73% |  | 0.03 |
| 6/10-20-10-20 Угольники чугунные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-10-20/16 |  | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм 01.06.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.063 |  |  | 23.92 |  | 1.51 |  | 4.73% |  | 0.07 |
| 6/10-20-10-40 Муфты прямые чугунные короткие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-10-40/16 |  | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм 01.06.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.096 |  |  | 18.59 |  | 1.78 |  | 4.73% |  | 0.08 |
| 6/10-20-10-60 Муфты переходные чугунные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-10-60/26 |  | Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32х25 мм 01.06.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.108 |  |  | 34.40 |  | 3.72 |  | 4.73% |  | 0.18 |
| 6/10-20-10-70 Тройники чугунные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-10-70/16 |  | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм 01.06.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.072 |  |  | 31.49 |  | 2.27 |  | 4.73% |  | 0.11 |
| 6/20-30-20 Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/20-30-20/13 |  | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм 01.06.2026 ОРБ |  | м |  | 3.054 |  |  | 9.90 |  | 30.23 |  | 4.73% |  | 1.44 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10779 |  |  | 712 |  |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10779 |  |  | 712 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста |  | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М400002 |  | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т |  | МАШ.-Ч | 0.0104 |  |  | 40.95 |  | 0.43 | 19.61 |  | 0.21 |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 0.5721 |  |  | 0.33 |  | 0.19 |  |  |  |
|  | М021104 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т |  | МАШ.-Ч | 0.0104 |  |  | 60.80 |  | 0.64 | 20.52 |  | 0.21 |
|  | М331451 |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.-Ч | 0.984 |  |  | 0.87 |  | 0.86 |  |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 1.161 |  |  | 21.54 |  | 25.03 | 14.58 |  | 16.92 |
|  | М040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | МАШ.-Ч | 3.442 |  |  | 4.56 |  | 15.72 |  |  |  |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  | 17 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 17 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ИЮHЯ 2026 | в ценах выполнения работ на ИЮЛЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮHЯ 2026 – ИЮЛЬ 2026 составляет 1.018081 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 126,22 | 126,22 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 1,19 | 1,19 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 127,41 | 127,41 |
|  | Заработная плата | 1 | 2 682,15 | 2 730,65 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 42,86 | 43,63 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 17,34 | 17,65 |
|  | Mатериалы |  | 10 778,60 | 10 973,49 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 10 778,60 | 10 973,49 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 711,54 | 724,41 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 711,54 | 724,41 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 14 215,15 | 14 472,18 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 1 528,52 | 1 556,16 |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск) | 68.61 | 984.24 |  |
|  | . 11.монтаж оборудования (3.2. Ремонт г.Минск) | 39.37 | 49.8 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (3.2. Ремонт г.Минск) | 61.01 | 44.5 |  |
|  | . 20.пусконаладочные работы (3.2. Ремонт г.Минск) | 42.23 | 449.98 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 857,41 | 872,91 |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск) | 43.58 | 625.17 |  |
|  | . 11.монтаж оборудования (3.2. Ремонт г.Минск) | 32.65 | 41.3 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (3.2. Ремонт г.Минск) | 35.49 | 25.89 |  |
|  | . 20.пусконаладочные работы (3.2. Ремонт г.Минск) | 15.49 | 165.05 |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 16 601,08 | 16 901,25 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 917,83 | 934,43 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 917,83 | 934,43 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
|  | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 17 518,91 | 17 835,68 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 17 518,91 | 17 835,68 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 17 518,91 | 17 835,68 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 17 518,91 | 17 835,68 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,01808103 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 17835,67 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 17 518,91 | 17 835,67 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 17 518,91 | 17 835,67 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 3 503,78 | 3 567,13 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 21 022,69 | 21 402,80 |
| 20 | Сумма прописью Двадцать одна тысяча четыреста два руб. 80 коп. |  |  |  |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |