УТВЕРЖДАЮ

Главный врач 
учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко»

______________В.В.Сиренко
«______» июнь 2026 г.

Техническое задание

Лот 1 Шприцы 3-х компонентные 20 мл

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Шприцы 3-х компонентные 20 мл
	шт.
	7500


2. Показатели (характеристики):

2.1. Шприцы объемом 20 мл, с иглой, трехкомпонентные (цилиндр, поршень, плунжер), с резиновой уплотнительной манжетой на поршне

2.2. Тип крепления иглы: Луер Лок. Игла снабжена герметичным защитным колпачком, 
2.3. Цилиндр прозрачный со шкалой.
2.4. Детали шприца не содержат латекс
2.5. Стерильные, однократного применения, Каждый шприц с иглой упакован в индивидуальную упаковку обеспечивающую стерильность.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку 
(годности, стерильности)

Остаточный срок годности (стерильности) на дату поставки не менее 80% от остаточного срока годности товара
Зав.отделения гемодиализа






Н.А .Соболевская
