УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_________ Зайцева Е.А.

«__»__________ 2026 года

Заявка на закупку

Физиотерапевтическое оборудование для объекта:  «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат ультравысокочастотный малой мощности |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6200 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ»700025225 |

Приложение к лоту №1:

Состав закупаемого оборудования (на 1 комплект):

1. Аппарат ультравысокочастотный малой мощности:

1.1. Электронный блок - не менее 1шт.

1.2. Фидер-электрододержатель гибкий - 2 шт.

1.3. Сменные электроды:

1.3.1. диаметором 36 (±5) мм - 2 шт.;

1.3.2. диаметором 80 (±5) мм - 2 шт.;

1.3.3. диаметором 120 (±7) мм - 2 шт.;

1.4. Индикатор наличия магнитного поля - не менее 1шт.

2. Показатели (характеристики):

2.1. Частота ВЧ колебаний, 27,12 (±10%)МГц;

2.2. Регулировка выходной мощности – не менее 3 ступеней;

2.3. Номинальное напряжение – 220-230 В;

2.4. Таймер – наличие.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Облучатель ультрафиолетовый для местных облучений |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5200 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ»700025225 |

Приложение к лоту №2:

Состав закупаемого оборудования (на 1 комплект):

1.  Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных локализованных облучений переносный:

1.1. Головка излучателя– 1 шт.

1.2. Стойка– 1 шт.

1.3. Очки защитные – 1 шт.

1.4. Тубус с отверстием Ø около 5-10 мм для носа, уха – не менее 8 шт.

1.5. Тубус с отверстием Ø около 15 мм для миндалин (со скосом) – не менее 8 шт.

1.6. Тубус с отверстием Ø около 15 мм для горла (прямой) - не менее 8 шт.

2. Показатели (характеристики):

2.1.Питание от сети переменного тока: напряжение 220-230 В, частота, Гц 50

2.2. Мощность, потребляемая из сети 60 ВА

2.3. Спектр излучения: 230-290 нм

2.4. Рабочая частота, 27,12 (±0,6%) МГц

2.5. Интенсивность излучения горелки 20-25 Вт

2.6. Таймер – наличие.

2.7. Максимальное излучение в области длин волн  253,7 мкм

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                               Ю.В.Сергиенко