УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_26_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку

Эндоскопические изделия

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стент биллиарный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1. Стент биллиарный 7 Fr. 2.Показатели (характеристики): 2.1. Диаметр канала эндоскопа 4,2 мм. 2.2. Длина 90 мм, прямой. 2.3. Стерильный, одноразовый. 2.4. Система доставки. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3245 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стент биллиарный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1. Стент биллиарный 8,5 Fr. 2.Показатели (характеристики): 2.1. Диаметр канала эндоскопа 4,2 мм. 2.2. Длина 90 мм, изогнутый, дуоденальный. 2.3. Стерильный, одноразовый. 2.4. Система доставки. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3245 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Электрохирургический нож для диссекции в подслизистом слое |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Форма – квадратная. 1.2. Длина ножа не более 4,5 мм. 1.3. Длина рабочей части не более 1800 мм. 1.4. Диаметр рабочей части – 2,4 мм 1.5. Для канала 2,8 мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2310 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-64.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                    	                              Ю.В.Сергиенко