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Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Лот 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1. 
	Рентгеновская трубка Apollon (LFOV X-ray tube Apollon) или аналог
	1



2. Технические требования.
2.1. Полная совместимость с аппаратом рентгеновским маммографическим цифровым Senographe Essential
2.2. Поставляемая рентгеновская трубка должна быть новая.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с даты отгрузки, что наступит ранее


Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Лот 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1. 
	Рентгеновская трубка Performix HD или аналог
	1



2. Технические требования.
2.1. Полная совместимость с компьютерным томографом Discovery CT750 HD
2.2. Поставляемая рентгеновская трубка должна быть новая.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с даты отгрузки, что наступит ранее

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Лот 3

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1. 
	Рентгеновская трубка Performix 160A или аналог
	1



2. Технические требования.
2.1. Полная совместимость с аппаратом ангиографическим Innova 3131IQ, 3100IQ, IGS 540
2.2. Поставляемая рентгеновская трубка должна быть новая.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты отгрузки, что наступит ранее
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