- Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1

- Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Рентгеновская трубка Apollon (LFOV X-ray tube Apollon) или аналог | 1 |

- Технические требования.

  - Полная совместимость с аппаратом рентгеновским маммографическим цифровым Senographe Essential

  - Поставляемая рентгеновская трубка должна быть новая.

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

  - Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с даты отгрузки, что наступит ранее

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 2

- Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Рентгеновская трубка Performix HD или аналог | 1 |

- Технические требования.

  - Полная совместимость с компьютерным томографом Discovery CT750 HD

  - Поставляемая рентгеновская трубка должна быть новая.

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

  - Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с даты отгрузки, что наступит ранее

Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 3

- Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Рентгеновская трубка Performix 160A или аналог | 1 |

- Технические требования.

  - Полная совместимость с аппаратом ангиографическим Innova 3131IQ, 3100IQ, IGS 540

  - Поставляемая рентгеновская трубка должна быть новая.

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

  - Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты отгрузки, что наступит ранее