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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Устройства для активного дренирования ран для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 30.06.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Устройства для активного дренирования ран

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Устройства для активного дренирования ран 
	штука
	1 375


2. Технические требования:

2.1. Устройство предназначено для дренирования ран с помощью вакуума;

2.2. Тип устройства – сильфон (гармошка);

2.3. Объем устройства: 200-300 мл

2.4. Устройство (сильфон) должно иметь прозрачные стенки для визуального контроля наполненности;

2.5. Наличие в составе устройства переходника (штуцера), позволяющего присоединять к устройству трубки и катетеры различных размеров;
2.6. Наличие не менее одной дренажной трубки;

2.7. Наружный диаметр трубки 5,3-6,0 мм длиной не менее 380 мм, или 10,00-12,00 мм. длиной не менее 500 мм.  
2.8. Изделие должно быть однократного применения;

2.9. Стерильно;

2.10. Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

Лот 2 Устройства для активного дренирования ран

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Устройства для активного дренирования ран 
	штука
	4 935


2. Технические требования:

2.1. Устройство предназначено для дренирования ран с помощью вакуума;

2.2. Тип устройства – сильфон (гармошка);

2.3. Объем устройства: 400-500 мл

2.4. Устройство (сильфон) должно иметь прозрачные стенки для визуального контроля наполненности;

2.5. Наличие в составе устройства переходника (штуцера), позволяющего присоединять к устройству трубки и катетеры различных размеров;

2.6. Наличие дренажной трубки;
2.7. Наружный диаметр трубки 5,3-6,0 мм длиной не менее 380 мм, или 10,00-12,00 мм. длиной не менее 500 мм.  
2.8. Изделие должно быть однократного применения;

2.9. Стерильно;

2.10. Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

