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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Измерители артериального давления механические (тонометры) и автоматические для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30.06.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист по 
организации закупок                                                                    Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1, 2 Измеритель артериального давления механический (тонометр)

	№ Лота
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Измеритель артериального давления механический (тонометр)
	573

	2
	Измеритель артериального давления механический (тонометр)
	103

	
	Технические характеристики

Наличие стетоскопа в комплекте;

Наличие манометр в комплекте;

Наличие фильтра обратного клапана;

Лот 1 - Размер манжеты – не менее 22 см, не более 45 см (1 шт.);

Лот 2 – Размер манжеты – не менее 11 см, не более 19 см (1 шт.);


Лот 3 Измеритель артериального давления автоматический

	Наименование
	Кол-во, шт.

	Измеритель артериального давления автоматический
	71


1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Измеритель артериального давления автоматический – 1шт

1.2. Манжета взрослая (не менее 22 см, не более 45 см) с внутренней камерой – 1 шт

1.3. Сетевой адаптер – 1 шт.

1.4. Элементы питания- достаточное кол-во для работы устройства

2. Технические характеристики

2.1. Тип тонометра автоматический;

2.2. Способ применения- на плечо;

2.3. Возможность работы от сети переменного тока и элементов питания;

2.4. Обязательное отображение на дисплее следующих параметров:

- систолическое давление;

- диастолическое давление;

- пульс.

