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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Термометры медицинские электронные, термометры (инфракрасные) цифровые бесконтактные электронные для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 30.06.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
Лот 1 Термометр медицинский электронный

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во, шт.

	1
	Термометр медицинский электронный
	1.1 Термометр предназначен для измерения температуры аксиллярным, оральным, ректальным способом.

1.2 Время измерения от 60 сек.

1.3 Звуковой сигнал.

1.4 Диапазон измеряемых температур в пределах 32.0 до 43.0 градусов

1.5 Погрешность измерения: +/- 0,1 град.С

1.6 Память результата последнего измерения.

1.7 Наружная поверхность термометра должна быть устойчива к дезинфекции.
	1 919 шт.


Лот 2 Термометр (инфракрасный) цифровой бесконтактный электронный

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во, шт.

	1
	Термометр (инфракрасный) цифровой бесконтактный электронный
	1.1.  Термометр (инфракрасный) цифровой бесконтактный медицинский для измерения температуры тела человека.

1.2.  Способ измерения: бесконтактный.

1.3.  Минимально необходимый диапазон измерений температуры тела: от 34.0 до 43.0 град.С

1.4.  Возможность индикации результатов измерения до десятых долей градуса.

1.5.  Наличие дисплея с цифровой визуализацией результата измерения.

1.6.  Автоматическое отключение. 
	57 шт.


