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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты для анализатора гликированного гемоглобина (HbA1c) автоматического модель LD-560 для УЗ «Волковысская центральная районная больница».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30.06.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист по 
организации закупок                                                                    Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты для анализатора гликированного гемоглобина (HbA1c) автоматического модель LD-560
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор калибровочных образцов для определения гликированного гемоглобина (HbA1c)
	набор
	4

	1.2.
	Хроматографическая колонка  
	шт.
	4

	1.3.
	Набор контрольных материалов для определения гликированного гемоглобина (HbA1c)
	набор
	20

	1.4.
	Стандартный набор реагентов 
	набор
	20


2. Технические требования:
	№ п/п
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)

	2.1.
	1.Для работы на анализаторе гликированного гемоглобина (HbA1c) автоматического модель LD-560
2.Состав:

- уровень 1 (не менее 3 фл по 0,1 мл)

- уровень 2 (не менее 3 фл по 0,1 мл)

	2.2.
	1. Для работы на анализаторе гликированного гемоглобина (HbA1c) автоматического модель LD-560
2.Не менее 3000 тестов

	2.3.
	1. Для работы на анализаторе гликированного гемоглобина (HbA1c) автоматического модель LD-560
2. Состав:

- уровень 1 (не менее 3 фл по 0,1 мл)

- уровень 2 (не менее 3 фл по 0,1 мл)

	2.4.
	1. Элюент А (не менее 2 шт по 300 тестов)

2. Элюент В (не менее 2 шт по 300 тестов)

3. Гемолизин (не менее 2 шт по 300 тестов) 

4. Гемолизин (1шт не менее 100 мл)

5. Фильтр колонки (не менее 2 мкм -1шт)

6. Бумага для печати (не менее 12 шт)

6. Срок годности после вскрытия не менее 50 дней.


