| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж железобетонных оград высотой 2 м из решетчатых панелей длиной 2 м по железобетонным столбам | 100 м | 0,077 |
| 2. | Разборка оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей из деревянных щитов высотой до 1,6 м | 100 м | 1,45 |
| 3. | Разборка металлических оград по металлическим стойка без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м | 0,58 |
| 4. | Демонтаж ворот распашных на металлических столбах | 100 шт. | 0,01 |
| 5. | Установка столбов ограждения в скважины с бурением скважин вручную | 100 шт. | 0,7 |
| 6. | Монтаж пролетов ограждений | Т | 2,774 |
| 7. | Установка столбов ограждения в скважины с бурением скважин вручную | 100 шт. | 0,12 |
| 8. | Монтаж пролетов ограждений | Т | 0,21 |
| 9. | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,01 |
| 10. | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | 100 шт. | 0,01 |
| 11. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ак-070 | 100 м2 | 2,4 |
| 12. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью урф-1128 | 100 м2 | 2,4 |
| 13. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы | 100 м3 | 0,1 |
| 14. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2,1 |
| 15. | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 37,5 |
| 16. | Перевозка и захоронение отходов | Т | 37,5 |

Составил ________________________