УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска»

___________________  Насеня В.С.

«___» июня  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт ограждения   в ГУО "Детский сад № 15 г. Минска" по адресу: г. Минск, ул. Золотая Горка,8Б

1.  Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж железобетонных оград высотой 2 м из решетчатых панелей длиной 2 м по железобетонным столбам | 100 м | 0,077 |
| 2. | Разборка оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей из деревянных щитов высотой до 1,6 м | 100 м | 1,45 |
| 3. | Разборка металлических оград по металлическим стойка без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м | 0,58 |
| 4. | Демонтаж ворот распашных на металлических столбах | 100 шт. | 0,01 |
| 5. | Установка столбов ограждения в скважины с бурением скважин вручную | 100 шт. | 0,7 |
| 6. | Монтаж пролетов ограждений | Т | 2,774 |
| 7. | Установка столбов ограждения в скважины с бурением скважин вручную | 100 шт. | 0,12 |
| 8. | Монтаж пролетов ограждений | Т | 0,21 |
| 9. | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,01 |
| 10. | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | 100 шт. | 0,01 |
| 11. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ак-070 | 100 м2 | 2,4 |
| 12. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью урф-1128 | 100 м2 | 2,4 |
| 13. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы | 100 м3 | 0,1 |
| 14. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2,1 |
| 15. | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 37,5 |
| 16. | Перевозка и захоронение отходов | Т | 37,5 |

2. Срок выполнения работ – 30 календарных дней со дня подписания договора.

3. Ориентировочная стоимость работ: 107 313,58 BYN (сто семь тысяч триста тринадцать белорусских рублей 58 копеек )

4.  Источник финансирования закупки – средства местного бюджета

5. Контактные телефоны: инженер УЦХО Опалейчук  Дмитрий  Михайлович, +375295559050.

6. При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

7.  Работы необходимо проводить в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00.

8. Текущий ремонт ограждения   в ГУО "Детский сад № 15 г. Минска" по адресу: г. Минск, ул. Золотая Горка,8Б»должен осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством  РБ)

Примечание:  Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Выезд возможен на объект без представителя заказчика. Конструкция элементов ограждения и выбор цвета, а также план выполнения работ согласовывается с представителем руководства Учреждения образования  (в письменном виде) до начала производства работ.

| Техническое задание подготовила: Заместитель начальника УЦХО Согласовано: Начальник УЦХО Начальник управления – заместитель главного бухгалтера | Т.В.Молчанская М.В.Титова Л.А.Радунайтис |
| --- | --- |