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Заявка на закупку
перчатки  медицинские хирургические
Сведения об организаторе

	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: перчатки медицинские;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Перчатки медицинские хирургические стерильные неопудренные

	Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.320

	Объем (количество)
	1 884 300 пар

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1 695 870 руб. 

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевская поликлиника №8» 790321224
УЗ «Могилёвская поликлиника №9» 791070348
УЗ «Могилёвская поликлиника №10» 791070284
УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265
УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192
УЗ «Могилевская детская поликлиника» 790321237
УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322
УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 791082447
УЗ «Могилёвская детская поликлиника №4» 791082434
УЗ «Могилевская стоматологическая поликлиника 790295612
УЗ «Могилёвская стоматологическая поликлиника №2» 791082500
УЗ «Могилёвская детская стоматологическая поликлиника» 791082490
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865
УЗ «БМОД» 700616064
УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи»790850580
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» филиал УЗ «Бобруйская городская поликлиника №4» 790323878

УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837


Приложение к лоту №1:

1. Технические характеристики (описание) перчаток медицинских хирургических стерильных неопудренных:

1.1. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями, закатными в венчик.

1.2. Перчатки должны быть изготовлены из натурального латекса.

1.3. Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи перчаток. 

1.4. Перчатки должны быть индивидуально упакованы с обязательным разделением на правую и левую руку. 

1.5. Перчатки должны иметь текстурированную поверхность.

2. Состав закупаемых изделий:

	№п/п
	Размер перчаток
	Количество, пар

	2.1
	6,5
	115300

	2.2
	7,0
	593100

	2.3
	7,5
	761100

	2.4
	8,0
	414800


Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Перчатки медицинские хирургические нестерильные неопудренные

	Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.320

	Объем (количество)
	3 305 800 пар

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2 809 930 руб.            

	Сведения заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985

УЗ "Могилевский областной противотуберкулезный диспансер" 700117699
УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489
УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965
УЗ "МОСПК" 790075222
УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665
УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336
УЗ "Чериковская ЦРБ" 700026341
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587
УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462
УЗ «Могилёвская поликлиника №6» 791082475
УЗ «Могилёвская детская поликлиника №4» 791082434
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865
УЗ «БМОД» 700616064
УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови» 700588289
УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи»790850580
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720
УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1» филиал УЗ «Бобруйская городская поликлиника №5» 790323878

УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837
УЗ «Чериковский райЦГиЭ» 700025664


Приложение к лоту №2:

1.Технические характеристики (описание) перчаток медицинских хирургических нестерильных неопудренных:

1.1. Перчатки должны быть пятипалыми, бесшовными, с краями, закатными в венчик.

1.2. Перчатки должны быть изготовлены из натурального латекса.

1.3. Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи перчаток.
1.4. Упаковка перчаток должна быть индивидуальная или групповая с обязательным разделением на правую и левую руку.

1.5. Перчатки должны иметь текстурированную поверхность.

2. Состав закупаемых изделий:

	№п/п
	Размер перчаток
	Количество, пар

	2.1
	6,5
	260600

	2.2
	7,0
	1183400

	2.3
	7,5
	1280400

	2.4
	8,0
	581400


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок   РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 
                                                                 
                       Ю.В.Сергиенко
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