УТВЕРЖДАЮ
Главный врач 
учреждения здравоохранения 

«4-я городская клиническая больница

имени Н.Е.Савченко»

_____________________В.В. Сиренко
«___» июнь 2026г.

Техническое задание
на закупку индикаторов температурного воздействия
лот 1 Состав (комплектация) оборудования
	№ п.п.
	Наименование
	ед.изм.
	К-во 

	1
	Индикатор понижения температуры
	шт.
	10

	2
	Индикатор повышения температуры
	шт.
	10


2.Технические характеристики:

2.1. одноразовый индикатор предназначен для выявления нарушения температурного режима в процессе транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов.

2.2. контрольный элемент индикатора должен необратимо менять цвет на понижение/повышения температуры от нормы. 

2.3. Точность срабатывания - ±1°С

врач-терапевт (заведующая)
приемного отделения






А.В. Чучкова
