УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

___________Зайцева Е.А.

«_29_»_июня_ 2026 г

# ЗОИ

# Заявка на закупку

# Расходные материалы к медицинскому оборудованию

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

# 1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы к аппарату наркозно-дыхательному (наркозная система) WATO EX-65 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 набор |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8 839,94 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 |

Приложение к лоту№1:

| № п/п | Наименование товара | Параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект одноразового дыхательного контура для детей | 1. дыхательная трубка 1,5 м- 1 шт. 2. L-образный соединитель - 1 шт. 3. запасная дыхательная трубка 1,5 м - 1 шт. 4. прямой соединитель – 1 шт. 5. фильтр- 1 шт. 6. мешок для вентиляции в ручном режиме, не содержащий латекса (объем 1л)- 1 шт. 7. Стерильный. 8. Совместимость с аппаратом наркозно- дыхательным (наркозная система) WATO EX-65, 2023г.в. | 5 шт. |
| 2 | Комплект одноразового дыхательного контура для взрослых | 1. дыхательная трубка 1,5 м- 1 шт. 2. L –образный соединитель - 1 шт. 3. запасная дыхательная трубка 1,5м - 1 шт. 4. прямой соединитель – 1 шт. 5. фильтр - 1 шт. 6. мешок для вентиляции в ручном режиме, не содержащий латекса (объем 3 л) - 1 шт. 7. Стерильный. 8. Совместимость с аппаратом наркозно- дыхательным (наркозная система) WATO EX-65, 2023г.в. | 30 шт. |
| 3 | Силиконовый дыхательный мешок | Объем 3л (многоразовый) | 2 шт. |
| 4 | Силиконовый дыхательный мешок | Объем 1л (многоразовый) | 2 шт. |
| 5 | Силиконовый дыхательный мешок | Объем 2л (многоразовый) | 1 шт. |
| 6 | Силиконовая дыхательная трубка | многоразовая для взрослых длина 1,5 м | 1шт. |
| 7 | Силиконовая дыхательная трубка | многоразовая для детей длина не менее 1,0 м | 1 шт. |
| 8 | Влагосборник | DRYLINE или аналог для взрослых | 10 шт. |
| 9 | Влагосборник | RYLINE или аналог для новорожденных | 3 шт. |
| 10 | Пробоотборная линия для взрослых /детей | 2,5 м | 25 шт. |
| 11 | Пробоотборная линия для новорожденных | 2,5 м | 5 шт. |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                    Ю.В.Сергиенко