УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_29_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Холодильник фармацевтический типа ATLANT ХФ-1003-001 или аналог |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 28.25.13.900 |
| Объем (количество) | 12 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 17 509,44 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811 |

Приложение к лоту №2:

| №п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электропитание сеть переменного тока | частота 50(±1) Гц напряжение ~230 (+23 -32) В |
| 2 | Номинальная мощность | Не более 250 Вт |
| 3 | диапазон возможного выбора температуры | от +2 °С до +15 °С |
| 4 | Номинальный полезный объем | 250 (±10) л |
| 5 | с шириной | не более 700 мм |
| 6 | Световые индикаторы сигнализирующие о включении/выключении холодильника, о повышении температуры в камере, цифровой индикатор отображающий выбранную температуру | наличие |
| 7 | встроенный вентилятор для принудительной циркуляции воздуха в камере | наличие |
| 8 | Электронный блок управления | наличие |
| 9 | Перенавешиваемые двери | наличие |
| 10 | Холодильник оснащен системой охлаждения OptimaCooling | наличие |
| 11 | Специальный встроенный вентилятор, распределяющий температуру равномерно по всей внутренней зоне холодильника и даже при его полной загрузке | наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                           Сергиенко Ю.В.