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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

                                                                            Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для анализатора газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments, Inc., Китай

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	7 усл.единиц

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	60755,98 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


Приложение к лоту №1:
	№ п\п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, единиц

	1.
	Тест-картридж MicroSample-BG10 или аналог 
	1.Определение не менее 10 параметров, включая рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac
2.Индивидуальная упаковка каждого тест-картриджа.
3.Объем пробы – не более 80 мкл
4.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе  i15, EDAN, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1000 тест-картриджей

	2.
	Блок жидких калибраторов 
	1.Обеспечение калибровки по следующим параметрам: pH, PO2, PCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Lac и Hct.
2.1 упаковка на 100 тестов
	1200 тестов

	3.
	Контроль газов и электролитов крови уровень 1
	1.Обеспечение контроля качества измерений перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac.
2.Трехуровневый контроль.
3.1 набор должен быть рассчитан на постановку не менее 5 контролей.
4.Контрольные материалы должны быть аттестованы для применения их совместно с предлагаемыми реагентами и расходными материалами на анализаторе газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments, Inc., Китай, что должно быть подтверждено паспортами на данные материалы
	1 набор

	3.
	Контроль газов и электролитов крови уровень 2
	
	1 набор

	5.
	Контроль газов и электролитов крови уровень 3
	
	 1 набор

	6.
	Капилляры
	1.Объем пробы - 100 мкл. 
2.Антикоагулянт – литий гепарин
3.Состав: капиллярная трубка, заглушки, проволока и магнит для перемешивания. 

	1000 шт.

	7.
	Адаптердля капиллярных трубок
	1.Для применения с анализатором газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments, Inc., Китай
	300 шт.



                                                                                         Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Наборы реагентов к анализатору iCHROMA II
(BoditechMedInc., Республика Корея)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5292,84 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОДБ» 700198143


Приложение к лоту №2:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во 

	1
	Набор для определения KL-6 
	1.1.Набор иммунохроматографических экспресс тестов для количественного определения KL-6 в сыворотке / плазме крови
1.2.Время анализа: не более 15 минут.
1.3.Тест предназначен для использования только cо считывающими устройствами ichroma II. 
	50 тест-картриджей

	2
	Набор для определения микоплазмы 
	1.1.Набор иммунохроматографических экспресс тестов для количественного определения антигена микоплазмы в отделяемом ротоглотки
1.2.Время анализа: не более 15 минут.
1.3.Наличие контроля в наборе
1.3.Тест предназначен для использования только cо считывающими устройствами ichroma II. 
	50 тест-картриджей

	3
	Набор контрольных материалов для определения KL-6
	1.1.Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ichroma II
	1 мл



                                                                            
                                                                               Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Жидкий буфер

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2660 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Глусская ЦРБ» 700031660


 Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Кол-во
единиц

	1.1
	Жидкий буфер
	750 мл


2.Показатели (характеристики):
2.1.Универсальный буфер, который применяется для разведения образцов плазмы крови с целью определения показателей гемостаза.
2.2. Стабильность после вскрытия флакона – не менее 8 часов при 2-8оС
2.3. Все сопроводительные документы на русском языке.


Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наборы реагентов для проведения агрегации тромбоцитов на агрегометрах«SOLAR», РБ

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3092,41руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОДБ" 700198143



       Приложение к лоту №5:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во единиц

	1. 
	Наборы реагентов для проведения агрегации тромбоцитов с ристомицином 
	1.1.В инструкции (паспорте) к набору должны быть указаны диапазоны агрегационной активности у здоровых лиц.
1.2.В состав набора должны входить: индуктор – лиофильно высушенный ристоцетин и растворитель (если лиофилизат не может быть растворен в дистиллированной воде). 
1.3.Стабильность готового реагента при 2–8°C не менее 2 суток.
1.4.Фасовка не более 0,5 мл
1.5.Объем исследуемой смеси (плазма + индуктор), в соответствии с инструкцией пользователя  к агрегометру АР 2110 (SOLAR, РБ)), не менее 0,5 мл
	5 мл

	2. 
	Наборы реагентов для проведения агрегации тромбоцитов с АДФ
	1.1.В инструкции (паспорте) к набору должны быть указаны диапазоны агрегационной активности у здоровых лиц.
1.2.В состав набора должны входить: индуктор – АДФ (аденозин-5’-дифосфорная кислота динатриевая соль, м.м.471,2) и растворитель.
1.3.Возможность многократного чередования замораживания и размораживания маточного раствора. 
1.4. Должна быть предусмотрена возможность приготовления из маточного раствора рабочих растворов различных концентраций. 
1.5.Рабочие растворы должны быть стабильны не менее 24 часов при 2–8°C.
1.6.1мл маточного раствора должен  (не одномоментно) обеспечить не менее 160 записей агрегатограмм. 
1.7.Объем исследуемой смеси (плазма + индуктор), в соответствии с инструкцией пользователя  к агрегометру АР 2110 (SOLAR, РБ)), не менее 0,5 мл
	5 мл

	3. 
	Наборы реагентов для проведения агрегации тромбоцитов с коллагеном
	1.1.В инструкции (паспорте) к набору должны быть указаны диапазоны агрегационной активности у здоровых лиц.
1.2.В состав набора должны входить: индуктор – лиофильно высушенный коллаген и растворитель (если лиофилизат не может быть растворен в дистиллированной воде). 
1.3.После растворения реагент должен быть готов к использованию
1.4.Стабильность готового к применению раствора при 2–8°C не менее 15 дней и не менее 40 дней при -20°C.
1.5.Объем исследуемой смеси (плазма + индуктор), в соответствии с инструкцией пользователя  к агрегометру АР 2110 (SOLAR, РБ)), не менее 0,5 мл
	5 мл









4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                             О.С.Сарнавская
1

