Утверждаю

Главный врач УЗ «Минская ЦРКБ»

_________________Барсамян Г.Т.

«___»_________________2026г.

Заявка на закупку набора индукторов для установки гастростомических трубок, размер 16 Fr

Заказчик УЗ «Минская ЦРБ» в соответствии c законом Республики Беларусь от 13 июля 2012г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 № 778 «О некоторых мерах по реализации закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» проводит процедуру закупки медицинской техники и изделий медицинского назначения в соответствии с технико-экономическими требованиями к товару предусмотренными в настоящей заявке.

Заявка полностью соответствует настоящей заявке, представленной на бумажном носителе.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ «Минская ЦРКБ» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Ул. Фрунзенская д. 1 |
| УНП | 600208266 |
| Адрес электронной почты | mts.uzmcrb@gmail.com |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | mcrb.by |

1.Описание предмета закупки – набор для установки гастростомических трубок, размер 16 Fr -1 штука

2. Область применения – для полноценного питания в обход полости рта и пищевода, через брюшную стенку.

3.Сведения о государственной закупке.

| Номер лота |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор интродукторов для установки гастростомических трубок, 16 Fr (1 шт) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 (одна) штука |
| Срок (график поставки) товаров | 2 квартал 2026 |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2343,00 бел руб |
| Источник финансирования государственной закупки | Районный бюджет |

4.Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором.

Врач- педиатр (участковый) 		                                Повечеровская В.Л.

8-029-128-72-24

Заведующий поликлиникой                                              Годун О.В,

8-033-6653776

Набор интродукторов для установки гастростомических трубок, размер 16Fr

- Состав (комплектация)

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для установки гастростомических трубок, размер 18 (16) Fr, в составе одного набора | 1 набор |
| 1.1 | Набор желудочно-кишечных фиксаторов с 4 предварительно загруженными Т-образными фиксаторами SAF-T-PEXY* | 1 шт. |
| 1.2 | Зажим | 1 шт. |
| 1.3 | Безопасная игла проводника | 1 шт. |
| 1.4 | Проволочный направитель с J-образным кончиком | 1 шт. |
| 1.5 | Безопасный скальпель | 1 шт. |
| 1.6 | Дилататор с расщепляющейся оболочкой | 1 шт. |
| 1.7 | Устройство для измерения стомы | 1 шт. |
| 1.8 | Шприц 12 мл | 2 шт. |

- Технические требования:

| 2.1 | Размер дилататора: |
| --- | --- |
|  | 22 Fr (для использования с трубкой с наружным диаметром 18 Fr) или 20 Fr (для использования с трубкой с наружным диаметром 16 Fr) |

Врач- педиатр (участковый) 		                                Повечеровская В.Л.

8-029-128-72-24