УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ « ГГКБ№2»

__________ М.Н. Михасёв

«__» __________2026 г.

Задание на закупку

1. Сведения о заказчике:

1.1. полное наименование Учреждение здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница №2»

1.2. место нахождения 246027 г. Гомель, ул. Медицинская, 7

1.3. учетный номер плательщика заказчика 4000797511

1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица Шляхто Оксана Петровна

1.5. номер контактного телефона/факса 32-28-31, 32-28-37

1.6. адрес электронной почты uzggkb2@mail.gomel.by

1.7. иные сведения _______________________________________________

2. Сведения о государственной закупке:

2.1. предмет закупки: дезинфицирующее средство

| № лота | Наименование предмета закупки | Технико-экономические требования | Ожидаемые объёмы закупаемых товаров |  | Ориентировочные сроки осуществления государственных закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении (количество) | в денежном выражении (бел. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Лот № 1 (часть 1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства для дезинфекции и стерилизации эндоскопического оборудования и инструментария к эндоскопам Группа Альдегидсодержащие | Концентрированный раствор. должно содержать глутаровый альдегид не менее 25% активно действующего вещества , не должно содержаться других АДВ Не допускается осадок и помутнение в концентрате. Концентрация рабочего раствора ,при ДВУ должна быть 2-2,5 % по глютаровому альдегиду. Экспозиция не более 5 минут по режимуДВУ. Режим смывания по ДВУ должен быть прописан в инструкции. | 700 л | 19600 | В течении 2026г года |  |
| тесты | Для контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих по 25 шт ( бумажные) | 35 уп | 175.0 | В течении 2026 года |  |

Дезинфицирующее средство должно:

1.1 средство должно обладать широким спектром действия в отношении грамположительной и грамотрицательной бактериальной микрофлоры (в т.ч. Микобактерий туберкулёза), вирусов (воздушно-капельных, парентеральных гепатитов, ВИЧ, кишечных, включая группу вирусов полиомиелита), грибов (дрожжевых, дерматофитов, плесневых) споровых форм бактерий;

1.2 средство должно быть предназначено для дезинфекции инструментов, а также дезинфекции высокого уровня и стерилизации термолабильных изделий медицинского назначения, в том числе жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, нарконо-дыхательной аппаратуры,анестезиолгического и реанимационного оборудования,датчиков

1.3 средство должно быть совместимо со всеми узлами и материалами, применяемыми при изготовлении гибких эндоскопов, обладать низкой коррозионной активностью; не пенница,не содержать отдушек,хлора,фенола и т.д.

1.4 фасовка 1л;

1.5 по параметрам острой токсичности при внутрижелудочном введении и нанесении на кожу, согласно ГОСТ 12.1.007-76, рабочие растворы должны относиться к 3 классу малоопасных композиций.

1.6 средство должно иметь возможность многократного использования, не менее 14 суток; не вызывать коррозию металлов.

1.7 Дезинфицирующее средство должно обеспечивать ДВУ (включающему вегетативные и споровые формы бактерий, грибы, вирусы, в том числе группы полиомиелита) при экспозиции не более 10 мин., по режиму стерилизации (включающему вегетативные и споровые формы бактерий, грибы, вирусы, в том числе группы полиомиелита) при экспозиции не более 60 мин.

| Лот № 1 (часть 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средство очищающее для ручной и механизированной обработки эндоскопов. Действующие вещества- мультиэнзимный функциональный комплекс не менее 3 ферментов. |  | Назначение – предстерилизационная очистка эндоскопов и расходных материалов многоразового использования к ним, и других ИМН, включая хирургические и стоматологические, ручным и механизированным способом. Концентрированное свойство при малом пенообразовании. В составе должны быть ферменты и ПАВы. Не должно содержать других действующих веществ. Концентрация рабочего раствора не более 0,1 % , при экспозиции не более 10 мин.. Рабочие растворы должны иметь не менее двух концентраций, в пределах заявленного времени. |  | 200 л |  | 4000.0 |  | В течении 2026 года |
| тесты | Для контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих по 25 шт (бумажные) |  | 35 уп |  | 175.0 |  | В течении 2026 года |  |
| Тесты | Контроль на смываемость фл по 60 мл |  | 10 фл |  | 90.0 |  | В течении 2026 года |  |

- Концентрация рабочего раствора должна быть не более 0,1%. Экспозиция: не более 10 мин. Рабочий раствор должен быть эффективен при комнатной температуре.

- Обязательно наличие дезинфицирующего средства-компаньона, совместимого с данным моющим средством (позиция 1 и позиция 2 лота должны быть совместимы) или одного производителя.

- Наличие индикаторных тест-полосок для определения эффективной минимальной концентрации основного активно-действующего вещества (ферменты), входящего в состав средства, предназначенных для использования с заявленным средством;

- Форма выпуска - полиэтиленовые канистры объемом не более 5 л.

- Должен обладать моющими свойствами и малым пенообразованием.

Общие требования:

- срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности.

- продукция должна иметь регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь или Таможенного Союза.

- поставка должна осуществлять транспортом, силами и за счёт Поставщика.

- в пакете документов должны быть предоставлены инструкции по применению на предлагаемую к поставке продукцию на бумажном носителе со всеми реквизитами согласования и утверждения в соответствующих органах.

- допускается не более одного предложения по каждому лоту от одного претендента;

- на рассмотрение комиссии принимаются исключительно препараты, соответствующие требованиям технического задания по области применения, назначению, составу, спектру противомикробной эффективности и токсикологическим параметрам;

- выбор победителя осуществляется на основании экономической оценки ценовых предложений, при условии соответствия качественных характеристик предлагаемой продукции требованиям технического задания;

- претендент, представивший недостоверную информацию о себе или предполагаемой продукции (за исключением технических ошибок) отстраняется от участия в данном конкурсе.