УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ
РУП «Медтехника»

____________ Зайцева Е.А.
«_29_» _июня_2026 г.

ЗОИ

Заявка на закупку 

расходные материалы для урологии 
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: расходные материалы для урологии; 

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Электрод для резектоскопа

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (кол-во)
	142 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	57 275,37 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:

	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, шт.

	1
	Петля-электрод для биполярной резекции
	1.1. Совместим с резектоскопами фирмы типа «STORZ» либо аналог.

1.2. Размер петли Ch24.
	82

	2
	Петля-шарик для монополярной резекции, на одной адаптированной ножке.
	1.1. Совместим с резектоскопами фирмы типа «STORZ» либо аналог.

1.2. Размер петли Ch24.
	60


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров отмеченных астериском «*» предложение снимается с рассмотрения.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                            Ю.В.Сергиенко    

1

