 УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора – 
 главный инженер
 учреждения «Западный»
 А.А. Прусов
                      .

ЗАЯВКА
[bookmark: 17]О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О
[bookmark: 18]ЦЕНАХ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)
Для целей определения предельной стоимости предмета госзакупки Учреждение по хранению материальных ценностей «Западный» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих товаров: Дождеприемника ВБД-1 (ВБ 9.8.5), дождеприемника НБД-1 (НБ 9.8.5), плиты низа дождеприемника П-1 (П 12.9.10), чугунной решетки ДБ-2 (В125)-2-36х77
Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок по 01.07.2026 на электронную почту snab@gr-zapad.by. 
Контактное лицо: 
Мартысевич Татьяна Николаевна: +375 1776 28237, +375 29 703 74 97 – по организации закупок,
Сухих Светлана Федоровна: +375 29 611 66 60 – по техническим вопросам.
[bookmark: 22]Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика; 
[bookmark: _GoBack]- цену (тариф) за единицу с учетом транспортных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость по предмету; 
- наименование производителя (производителей);
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;
- Цена предложения должна быть сформирована с предельным нормативом рентабельности (предельной максимальной надбавкой):
на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые на территории Республики Беларусь с предельным нормативом рентабельности в размере:
15 процентов к себестоимости для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены (тарифы) (для производителей);
на товары, ввезенные и реализуемые импортерами на территории Республики Беларусь с предельной нормативной надбавкой импортера в размере 20 процентов от контрактной цены (для импортеров);
на товары, реализуемые на территории Республики Беларусь, независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации указанных товаров, с предельной максимальной оптовой надбавкой к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15 процентов (для остальных поставщиков).      
 Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.
[bookmark: 24][bookmark: 25][bookmark: 63]
Сведения о предмете закупки:
	Часть (лот)  №1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Дождеприемник ВБД-1 (ВБ 9.8.5)
Позиция годового плана: 394

	Описание товаров (работ, услуг)
	•	Маркировка:                        ВБД-1 (ВБ 9.8.5)
•	Полное название:                    Верхний Блок Дождеприемника
•	ГОСТ:                                        СТБ 1490-2004
•	Серия:                                         Б 3.902.1-1.16
•	Длина, мм:                                                    915
•	Ширина, мм:                                                800
•	Высота, мм:                                                  500
•	Масса, кг :                                                    465
•	Объем, м3:                                                 0,186
•	Наличие отверстия для подвода/отвода труб:                                                  отсутсвует
•	Водонепроницаемость:                             W4
•	Морозостойкость:                                      150
•	Марка бетона по прочности:              C20/25

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	23.61.11.590

	Наименование
 в соответствии 
с ОКРБ 007-2012
	Плиты и аналогичные изделия из бетона или искусственного камня прочие

	Объем (количество)
	1 шт.

	Срок (сроки) поставки товаров
	Июль 2026 года

	Место поставки товаров
	Минская область, Смолевичский район, 
п/о Плиса

	Условия и сроки оплаты
	По факту поставки в течение 10 (десяти) банковских дней

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет

	Часть (лот)  №2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Дождеприемник НБД-1 (НБ 9.8.5)
Позиция годового плана: 395

	Описание товаров (работ, услуг)
	•	Маркировка:                НБД-1 (НБ 9.8.5-о.R20)
•	Полное название:                  Нижний  Блок Дождеприемника
•	ГОСТ:                                        СТБ 1490-2004
•	Серия:                                         Б 3.902.1-1.16
•	Длина, мм:                                                   915
•	Ширина, мм:                                               800
•	Высота, мм:                                                  500
•	Масса, кг :                                                    317
•	Объем, м3:                                                 0,127
•	Наличие отверстия для подвода/отвода труб:                                                        400 мм
•	Водонепроницаемость:                             W4
•	Морозостойкость:                                      150
•	Марка бетона по прочности:              C20/25

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	23.61.11.590

	Наименование
 в соответствии 
с ОКРБ 007-2012
	Плиты и аналогичные изделия из бетона или искусственного камня прочие

	Объем (количество)
	1 шт.

	Срок (сроки) поставки товаров
	Июль 2026 года

	Место поставки товаров
	Минская область, Смолевичский район, 
п/о Плиса

	Условия и сроки оплаты
	По факту поставки в течение 10 (десяти) банковских дней

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет

	Часть (лот)  №3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Плита низа дождеприемника П-1 (П 12.9.10)
Позиция годового плана: 396

	Описание товаров (работ, услуг)
	•	Маркировка:                            П-1 (П 12.9.10)
•	Полное название                       Нижняя плита дождеприемного блока
•	ГОСТ:                                        СТБ 1490-2004
•	Серия:                                         Б 3.902.1-1.16
•	Длина, мм:                                                  1160
•	Ширина, мм:                                               880
•	Высота, мм:                                                  100
•	Масса, кг :                                                    255
•	Объем, м3:                                                 0,102
•	Водонепроницаемость:                             W4
•	Морозостойкость:                                      150
•	Марка бетона по прочности:              C20/25

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	23.61.11.590

	Наименование
 в соответствии 
с ОКРБ 007-2012
	Плиты и аналогичные изделия из бетона или искусственного камня прочие

	Объем (количество)
	1 шт.

	Срок (сроки) поставки товаров
	Июль 2026 года

	Место поставки товаров
	Минская область, Смолевичский район, 
п/о Плиса

	Условия и сроки оплаты
	По факту поставки в течение 10 (десяти) банковских дней

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет

	Часть (лот)  №4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Чугунная решетка ДБ-2 (В125)-2-36х77
Позиция годового плана: 397

	Описание товаров (работ, услуг)
	•	Маркировка:                     ДБ-2 (В125)-2-36х77
•	Полное                   Чугунный дождеприемник
•	ГОСТ:                                                   3634-99
•	Длина обоймы (корпуса), мм:                965
•	Ширина обоймы (корпуса), мм:             480
•	Длина решетки, мм:                                  805
•	Ширина решетки, мм :                             400                                                   
•	Масса всего комплекта, кг:                     108

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	25.99.29.130

	Наименование
 в соответствии 
с ОКРБ 007-2012
	Изделия для канализационных, водопроводных и аналогичных систем (трапы, решетки, люки и т.п.) из нековкого чугуна

	Объем (количество)
	1 шт.

	Срок (сроки) поставки товаров
	Июль 2026 года

	Место поставки товаров
	Минская область, Смолевичский район, 
п/о Плиса

	Условия и сроки оплаты
	По факту поставки в течение 10 (десяти) банковских дней

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет



Товары должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), соответствовать указанным характеристикам.
Качество товара должно соответствовать требованиям нормативных документов по стандартизации (СТБ, ГОСТ, ТУ, СанПин и др.) на данный вид продукции.


Ведущий инженер по МТС                                  Мартысевич Т.Н.
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