Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260612380382 «Ростомер».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260619423762

Общество с ограниченной ответственностью "Светополис"

УНП 193736555

220049, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Волгоградская, д.13, каб.213-165

Цена по лоту: 739,20 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует (заявлен наибольший предел измерения роста 210 см при требуемом в пп.2.2 Приложения 1 заявки на покупку 2300±100 мм)

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260617423238

Общество с ограниченной ответственностью "МЕРАНИК"

УНП 192755450

220056, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Стебенева, д.20, корп.2, каб.306

Цена по лоту: 1 121,56 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "МЕРАНИК", 220056, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Стебенева, д.20, корп.2, каб.306, УНП 192755450 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 1 121,56 бел.рубль (BYN).