УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_30_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Расходные материалы к медицинскому оборудованию

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: расходные материалы к медицинскому оборудованию;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные изделия, совместимые с высокочастотными коагуляторами «МВС-601», «Erbe» |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Инструменты должны быть многократного применения; 2.Инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик; 3 .Инструменты должны быть устойчивы к автоклавированию. Поставщик должен предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению; 4. Состав и количество согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 40 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 10 724,35 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод-нож | - 25 × 3,5 мм; - Сечение 0,8-3,5 мм (±0,5 мм) - Посадочный диаметр 4 мм | 10 |
| 2 | Электрод-шарик | - 2 - 3 мм (±0,5 мм); - Посадочный диаметр 4 мм | 5 |
| 3 | Электрод-шарик | - 4 мм (±0,5 мм); - Посадочный диаметр 4 мм | 5 |
| 4 | Держатель монополярных электродов | 1.С кнопками управления (резание, коагуляция). 2. Подключение к электродам со штекером 4 мм. 3.Ресуре не менее 300 циклов. 4. Трехполюсная вилка (длина от 3-5 м) | 10 |
| 5 | Кабель для подключения монополярного инструмента (лапароскопического) | 1.Штекер 5 мм «Erbe». 2. Внутренний диаметр – 4 мм 3. Длина кабеля от 3-5 м | 10 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Троакар с автоматической защитной функцией к аппарату высокочастотному хирургическому BOWA |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Состав на 1 комплект: - Ручка с пружинным защитным прутком. - Установочное кольцо - Нажимная пружина - Стержень (наконечник канюли, конический) для гильзы троакара. - Показатели (характеристики): - Стержень (наконечник канюли, конический) для гильзы троакара полезной длиной 100 мм и диаметром 10 мм. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9 172,13 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                      Ю.В.Сергиенко