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ЗОИ
Заявка на закупку
Расходные материалы к медицинскому оборудованию

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: расходные материалы к медицинскому оборудованию;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Расходные изделия, совместимые  с высокочастотными коагуляторами «МВС-601», «Erbe»

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Инструменты должны быть многократного применения;
2.Инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию  и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик;
3 .Инструменты должны быть устойчивы к автоклавированию. Поставщик должен предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению;
4. Состав и количество согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390  

	Объем (количество)
	40 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 10 724,35 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, шт.

	1
	Электрод-нож
	1. 25 × 3,5 мм;
2. Сечение 0,8-3,5 мм (±0,5 мм)
3. Посадочный диаметр  4 мм
	10

	2
	Электрод-шарик
	1. 2 - 3 мм (±0,5 мм);
2. Посадочный диаметр  4 мм
	5

	3
	Электрод-шарик
	1. 4 мм (±0,5 мм);
2. Посадочный диаметр  4 мм
	5

	4
	Держатель монополярных электродов
	1.С кнопками управления (резание, коагуляция).
2. Подключение к электродам со штекером 4 мм.
3.Ресуре не менее 300 циклов.
4. Трехполюсная вилка (длина от 3-5 м)
	10

	5
	Кабель для подключения  монополярного инструмента (лапароскопического)
	1.Штекер 5 мм «Erbe».
2. Внутренний диаметр – 4 мм
3. Длина кабеля от 3-5 м
	10




Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Троакар с автоматической защитной функцией к аппарату высокочастотному хирургическому BOWA

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав на 1 комплект:
1.1. Ручка с пружинным защитным прутком.
1.2. Установочное кольцо
1.3. Нажимная пружина
1.4. Стержень (наконечник канюли, конический) для гильзы троакара.
2. Показатели (характеристики): 
2.1. Стержень (наконечник канюли, конический) для гильзы троакара полезной длиной 100 мм и диаметром 10 мм.

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2 комплект 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9 172,13 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                      Ю.В.Сергиенко
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