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ЗОИ
Заявка на закупку
Расходные материалы для медицинского оборудования

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Универсальная насадка для сверла и спиц

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Ключ под патрон
2. Отверстие для спиц  диаметром ∅ от 0.5 мм до 7,4мм
3. Медицинская сталь
4. Совместимость с набором осциллирующих пил и зарядного блока фирмы Aesculap Acculan 4 (тип GA330)

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	25500 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
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