ГродМТ 360/26-ЗОИ (П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Покрытие на раны и ожоги для лечения пролежней

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Покрытие на раны и ожоги для лечения пролежней | шт. | 3 550 |

2. Технические требования:

2.1. Предназначен для лечения инфицированных ран, ожогов, труднозаживающих и гнойных ран, трофических язв, пролежней

2.2   Материал- хлопчатобумажная ткань, паропроницаемая микропористая нетканая основа, повязка вап-гель

2.3    Материал должен быть пропитан лекарственной смесью. Прилипающий слой и прокладка, пропитанная бактерицидной лекарственной смесью, могут быть защищены от внешней среды бумагой парафинированной или пленкой.

  - Габариты (Ш/Д) не менее 50/50 см.

  - Может находиться на коже свыше 24 часов

  - Стерильное, в индивидуальной упаковке