
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	
	Управляющий
	
	П.В. Данилов

	                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)
	
	                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)

	
	
	
	

	     « ____ » ________________ 20 ___ г.
	
	       « ____ » ________________ 20 ___ г.


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

	Наименование объекта
	Текущий ремонт помещений в государственном учреждении образования "Гимназия №5 г.Минска имени героев встречи на Эльбе", г.Минск, ул. Менделеева, 10

	Заказчик
	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Партизанского района г. Минска»

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	


	Смета составлена в ценах на
	1 ИЮHЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.

Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 

оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 

зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 1 этаж, коридор

	 1.
	Е61-29-1

(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	473.69
	412.72
	194.87
	
	
	886.41

	
	
	
	0.944
	447.16


	389.61


	183.96


	
	
	836.77 

	2.
	Ц8-423-1

(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм  Демонтаж  К=0,3

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	61.82
	0.35
	
	
	
	62.17

	
	
	
	0.41
	25.35


	0.14

К1=0.3
	
	
	
	25.49 

	3.
	Е69-5-2

(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	295.91
	10.36
	
	
	
	306.27

	
	
	
	0.45
	133.16


	4.66


	
	
	
	137.82 

	4.
	Е13-73-2

(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	1.264
	92.90


	
	
	
	
	92.90 

	5.
	1/10-230-15/395

 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	5.19
	0.41
	5.60

	
	
	
	25.28
	
	
	
	131.20 


	10.36


	141.56 

	6.
	Е13-73-2

(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение бетонконтакта на стены  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.944
	69.38


	
	
	
	
	69.38 

	7.
	1/10-230-15/600

 
	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)  

	кг
	
	
	
	3.87
	0.31
	4.18

	
	
	
	28.32
	
	
	
	109.60 


	8.78


	118.38 

	8.
	Е61-2-7

(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.77
	16.77
	584.33
	46.35
	4 419.44

	
	
	
	0.183
	688.81


	4.53


	3.07


	106.93 


	8.48


	808.75 

	9.
	Е61-1-4

(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1014.24
	25.85
	17.50
	490.58
	38.83
	1 569.50

	
	
	
	1.083
	1098.42


	28.00


	18.95


	531.30 


	42.05


	1699.77 

	10.
	Е26-130-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1061.19
	2.27
	
	161.46
	13.00
	1 237.92

	
	
	
	1.264
	1341.34


	2.87


	
	204.09 


	16.43


	1564.73 

	11.
	1/10-230-60-35/61

 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	452.40
	35.92
	488.32

	
	
	
	0.7584
	
	
	
	343.10 


	27.24


	370.34 

	12.
	Е15-281-1

(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	755.74
	9.03
	5.83
	
	
	764.77

	
	
	
	1.264
	955.26


	11.41


	7.37


	
	
	966.67 

	13.
	1/10-230-15/600

 
	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)  

	кг
	
	
	
	3.87
	0.31
	4.18

	
	
	
	50.58
	
	
	
	195.74 


	15.68


	211.42 

	14.
	1/10-230-60-45-10/35

 
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой корник, белая,для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая  

	т
	
	
	
	1 228.44
	97.54
	1 325.98

	
	
	
	0.5058
	
	
	
	621.34 


	49.34


	670.68 

	15.
	Е15-339-1

(83.83 / 51.0893) 
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	450.01
	0.54
	0.29
	166.37
	13.31
	630.23

	
	
	
	1.264
	568.81


	0.68


	0.37


	210.29 


	16.82


	796.60 

	16.
	Е34-140-1

(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж подвесного потолка (прим)  Демонтаж  К=0,3

Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	496.68
	0.77
	
	
	
	497.45

	
	
	
	0.324
	160.92


	0.25

К1=0.3
	
	
	
	161.17 

	17.
	Е34-140-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1655.6
	2.57
	
	4.20
	0.33
	1 662.70

	
	
	
	0.324
	536.41


	0.83


	
	1.36 


	0.11


	538.71 

	18.
	1/10-230-95/50

 
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм (за вычетом светильников)  

	м2
	
	
	
	16.16
	1.28
	17.44

	
	
	
	30.84
	
	
	
	498.37 


	39.48


	537.85 

	19.
	1/10-240-30-30/362

 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х60 мм  

	100 шт.
	
	
	
	4.93
	0.39
	5.32

	
	
	
	0.2268
	
	
	
	1.12 


	0.09


	1.21 

	20.
	1/10-230-55-20/10

 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.31
	0.02
	0.33

	
	
	
	22.68
	
	
	
	7.03 


	0.45


	7.48 

	21.
	1/10-230-55-20/25

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м  

	100 м
	
	
	
	239.74
	19.04
	258.78

	
	
	
	0.54108
	
	
	
	129.72 


	10.30


	140.02 

	22.
	1/10-230-55-20/20

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м  

	100 м
	
	
	
	229.99
	18.26
	248.25

	
	
	
	0.26892
	
	
	
	61.85 


	4.91


	66.76 

	23.
	1/10-230-55-20/30

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м  

	100 м
	
	
	
	230.76
	18.32
	249.08

	
	
	
	0.26892
	
	
	
	62.06 


	4.93


	66.99 

	24.
	Е34-140-3

(83.83 / 51.0893) 
	Установка углового молдинга  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	393.16
	7.67
	
	5.63
	0.46
	406.92

	
	
	
	0.524
	206.02


	4.02


	
	2.95 


	0.24


	213.23 

	25.
	1/10-230-55-20/155

 
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м  

	100 м
	
	
	
	102.08
	8.11
	110.19

	
	
	
	0.53972
	
	
	
	55.09 


	4.38


	59.47 

	26.
	1/10-240-30-30/362

 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х60 мм  

	100 шт.
	
	
	
	4.93
	0.39
	5.32

	
	
	
	0.95368
	
	
	
	4.70 


	0.37


	5.07 

	27.
	Е67-7-5

(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	282.15
	3.45
	2.33
	
	
	285.60

	
	
	
	0.07
	19.75


	0.24


	0.16


	
	
	19.99 

	28.
	Ц8-607-3

(61.01 / 39.57135) 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4400.61
	21.06
	
	481.78
	32.72
	4 936.17

	
	
	
	0.07
	308.04


	1.47


	
	33.72 


	2.29


	345.52 

	29.
	5/30-30-4-3-2/4

 
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДБО 05-20-001  

	шт.
	
	
	
	42.00
	2.23
	44.23

	
	
	
	7
	
	
	
	294.00 


	15.61


	309.61 

	30.
	Е56-18-1

(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2042.33
	299.24
	157.03
	
	
	2 341.57

	
	
	
	0.02
	40.85


	5.98


	3.14


	
	
	46.83 

	31.
	Е56-19-1

(83.83 / 51.0893) 
	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	529.1
	
	
	
	
	529.10

	
	
	
	0.032
	16.93


	
	
	
	
	16.93 

	32.
	Е56-20-1

(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.188
	11.54


	
	
	
	
	11.54 

	33.
	Е9-344-3

(58.54 / 65.8073) 
	Установка однопольных металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей в проемы кирпичных стен при площади дверного блока до 3,0 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
	1714.78
	34.67
	5.95
	125.04
	9.95
	1 884.44

	
	
	
	0.016
	27.44


	0.55


	0.10


	2.00 


	0.16


	30.15 

	34.
	1/10-280-20/475

 
	Колпачок декоративный  

	100 шт.
	
	
	
	22.28
	1.77
	24.05

	
	
	
	0.04
	
	
	
	0.89 


	0.07


	0.96 

	35.
	2/20-20-15-16-10/10

 
	Дверь противопожарная, 1 типа по пределу огнестойкости, стальная, глухая, однопольная правая (левая), распашная, с полимерным покрытием  

	шт.
	
	
	
	727.47
	41.61
	769.08

	
	
	
	1
	
	
	
	727.47 


	41.61


	769.08 

	36.
	Е10-36-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка и крепление наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М КОРОБОК БЛОКОВ
	115.8
	1.29
	0.87
	2.39
	0.19
	119.67

	
	
	
	0.092
	10.65


	0.12


	0.08


	0.22 


	0.02


	11.01 

	37.
	2/20-105-10/5

 
	Наличник из стали оцинкованной толщиной 0,45 - 0,5 мм, шириной 60 мм, с односторонним полимерным покрытием  

	м
	
	
	
	3.93
	0.22
	4.15

	
	
	
	9.2
	
	
	
	36.16 


	2.02


	38.18 

	38.
	Е56-26-1

(83.83 / 51.0893) 
	Нашивка брусков на дверные коробки  
Разряд 5.2 МK 1.1236 Ставка 4р 16.96
	100 М БРУСКОВ
	235.54
	
	
	10.08
	0.81
	246.43

	
	
	
	0.144
	33.92


	
	
	1.45 


	0.12


	35.49 

	39.
	2/50-30-30/50

 
	Планка доборная экошпон, размер 8х100х2070 мм все цвета  

	шт.
	
	
	
	7.91
	0.63
	8.54

	
	
	
	14.4
	
	
	
	113.90 


	9.07


	122.97 

	40.
	Е56-36-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличников деревянных  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	244.53
	5.17
	3.50
	308.58
	25.04
	583.32

	
	
	
	0.148
	36.19


	0.77


	0.52


	45.67 


	3.71


	86.34 

	41.
	2/50-30-30/50

 
	Наличник экошпон, размер 8х100х2070 мм все цвета  

	шт.
	
	
	
	7.91
	0.63
	8.54

	
	
	
	14.8
	
	
	
	117.07 


	9.32


	126.39 

	42.
	Е56-18-1

(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2042.33
	299.24
	157.03
	
	
	2 341.57

	
	
	
	0.03
	61.27


	8.98


	4.71


	
	
	70.25 

	43.
	Е56-19-1

(83.83 / 51.0893) 
	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	529.1
	
	
	
	
	529.10

	
	
	
	0.054
	28.57


	
	
	
	
	28.57 

	44.
	Е56-20-1

(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.3
	18.42


	
	
	
	
	18.42 

	45.
	Е10-229-3

(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	1757.36
	41.35
	
	134.91
	10.81
	1 944.43

	
	
	
	0.054
	94.90


	2.23


	
	7.29 


	0.58


	105.00 

	46.
	2/50-20-5-5/700

 
	Блок дверной Экошпон внутренний санузлов деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ6 Д Г 21-7 Н П Щ  

	м2
	
	
	
	193.33
	15.35
	208.68

	
	
	
	5.4
	
	
	
	1043.98 


	82.89


	1126.87 

	47.
	2/50-30-5-5/25

 
	Наличник деревянный хвойных пород, размером 16х74 мм  

	м
	
	
	
	3.70
	0.29
	3.99

	
	
	
	0.3
	
	
	
	1.11 


	0.09


	1.20 

	48.
	Е10-231-1

(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	268.34
	
	
	370.77
	29.33
	668.44

	
	
	
	0.054
	14.49


	
	
	20.02 


	1.58


	36.09 

	49.
	Е56-26-1

(83.83 / 51.0893) 
	Нашивка брусков на дверные коробки  
Разряд 5.2 МK 1.1236 Ставка 4р 16.96
	100 М БРУСКОВ
	235.54
	
	
	185.73
	14.76
	436.03

	
	
	
	0.15
	35.33


	
	
	27.86 


	2.21


	65.40 

	50.
	2/50-30-30/50

 
	Планка доборная экошпон, размер 8х100х2070 мм все цвета  

	шт.
	
	
	
	7.44
	0.59
	8.03

	
	
	
	15
	
	
	
	111.60 


	8.85


	120.45 

	51.
	Е67-12-2

(61.01 / 39.57135) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1147.82
	
	
	19.14
	1.03
	1 167.99

	
	
	
	0.01
	11.48


	
	
	0.19 


	0.01


	11.68 

	52.
	5/30-30-4-1-1/1

 
	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки С14-003  

	шт.
	
	
	
	2.64
	0.14
	2.78

	
	
	
	1
	
	
	
	2.64 


	0.14


	2.78 

	53.
	5/20-40-4/1

 
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205  

	шт.
	
	
	
	1.27
	0.07
	1.34

	
	
	
	1
	
	
	
	1.27 


	0.07


	1.34 

	54.
	Е10-267-1

(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу  Демонтаж  К=0,3

Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	759.69
	7.56
	
	
	
	767.25

	
	
	
	0.018
	13.67


	0.14

К1=0.3
	
	
	
	13.81 

	55.
	Е10-267-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	2532.29
	25.22
	
	614.37
	48.42
	3 220.30

	
	
	
	0.018
	45.58


	0.45


	
	11.06 


	0.87


	57.96 

	56.
	1/10-230-55-20/135

 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.30
	0.18
	2.48

	
	
	
	10.16
	
	
	
	23.37 


	1.83


	25.20 

	57.
	1/10-230-55-20/120

 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	1.45
	0.12
	1.57

	
	
	
	4.54
	
	
	
	6.58 


	0.54


	7.12 

	58.
	1/10-235-20/653

 
	Лента уплотнительная  

	м
	
	
	
	0.44
	0.03
	0.47

	
	
	
	4.54
	
	
	
	2.00 


	0.14


	2.14 

	59.
	1/10-240-30-50/10

 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.24
	
	
	
	0.81 


	0.06


	0.87 

	60.
	1/10-240-55-20/205

 
	Саморез универсальный оцинкованный 3,5х25 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.15
	0.81
	10.96

	
	
	
	0.031
	
	
	
	0.31 


	0.03


	0.34 

	61.
	1/10-240-55-20/201

 
	Саморез универсальный оцинкованный 3,5х12 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	6.40
	0.51
	6.91

	
	
	
	0.063
	
	
	
	0.40 


	0.03


	0.43 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	7153
	468
	222
	5911
	444
	13976

	ОХР и ОПР:
	6093

	Плановая прибыль:
	3730

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	23799

	Ж000 1 этаж, кабинет (напротив поста охраны)

	 62.
	Е34-140-1

(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж подвесного потолка (прим)  Демонтаж  К=0,3

Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	496.68
	0.77
	
	
	
	497.45

	
	
	
	0.0682
	33.87


	0.05

К1=0.3
	
	
	
	33.92 

	63.
	Е34-140-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1655.6
	2.57
	
	4.20
	0.33
	1 662.70

	
	
	
	0.0682
	112.91


	0.18


	
	0.29 


	0.02


	113.40 

	64.
	1/10-230-95/50

 
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм (за вычетом светильников)  

	м2
	
	
	
	16.16
	1.28
	17.44

	
	
	
	6.8924
	
	
	
	111.38 


	8.82


	120.20 

	65.
	1/10-240-30-30/362

 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х60 мм  

	100 шт.
	
	
	
	4.93
	0.39
	5.32

	
	
	
	0.4774
	
	
	
	2.35 


	0.19


	2.54 

	66.
	1/10-230-55-20/10

 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.31
	0.02
	0.33

	
	
	
	4.774
	
	
	
	1.48 


	0.10


	1.58 

	67.
	1/10-230-55-20/25

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м  

	100 м
	
	
	
	239.74
	19.04
	258.78

	
	
	
	0.1139
	
	
	
	27.31 


	2.17


	29.48 

	68.
	1/10-230-55-20/20

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м  

	100 м
	
	
	
	229.99
	18.26
	248.25

	
	
	
	0.0566
	
	
	
	13.02 


	1.03


	14.05 

	69.
	1/10-230-55-20/30

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м  

	100 м
	
	
	
	230.76
	18.32
	249.08

	
	
	
	0.0566
	
	
	
	13.06 


	1.04


	14.10 

	70.
	Е34-140-3

(83.83 / 51.0893) 
	Установка углового молдинга  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	393.16
	7.67
	
	5.63
	0.46
	406.92

	
	
	
	0.114
	44.82


	0.87


	
	0.64 


	0.05


	46.38 

	71.
	1/10-230-55-20/155

 
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м  

	100 м
	
	
	
	102.08
	8.11
	110.19

	
	
	
	0.1174
	
	
	
	11.98 


	0.95


	12.93 

	72.
	1/10-240-30-30/362

 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х60 мм  

	100 шт.
	
	
	
	4.93
	0.39
	5.32

	
	
	
	0.2075
	
	
	
	1.02 


	0.08


	1.10 

	73.
	Е67-7-5

(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	282.15
	3.45
	2.33
	
	
	285.60

	
	
	
	0.02
	5.64


	0.07


	0.05


	
	
	5.71 

	74.
	Ц8-607-3

(61.01 / 39.57135) 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4400.61
	21.06
	
	481.78
	32.72
	4 936.17

	
	
	
	0.02
	88.01


	0.42


	
	9.64 


	0.65


	98.72 

	75.
	5/30-30-4-3-2/4

 
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДБО 05-20-001  

	шт.
	
	
	
	42.00
	2.23
	44.23

	
	
	
	2
	
	
	
	84.00 


	4.46


	88.46 

	76.
	Е63-12-1

(83.83 / 51.0893) 
	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	151.67
	
	
	
	
	151.67

	
	
	
	0.338
	51.26


	
	
	
	
	51.26 

	77.
	Е61-29-1

(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	473.69
	412.72
	194.87
	
	
	886.41

	
	
	
	0.338
	160.11


	139.50


	65.87


	
	
	299.61 

	78.
	Ц8-423-1

(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм  Демонтаж  К=0,3

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	61.82
	0.35
	
	
	
	62.17

	
	
	
	0.05
	3.09


	0.02

К1=0.3
	
	
	
	3.11 

	79.
	Е69-5-2

(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	295.91
	10.36
	
	
	
	306.27

	
	
	
	0.2
	59.18


	2.07


	
	
	
	61.25 

	80.
	Ц8-911-1

(61.01 / 39.57135) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками)  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	382.76
	30.73
	9.85
	6.63
	0.38
	420.50

	
	
	
	0.1
	38.28


	3.07


	0.99


	0.66 


	0.04


	42.05 

	81.
	5/10-10-10-2/43

 
	Кабель силовой марки ВВГнг-П 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 В, в плоском исполнении  

	1000 м
	
	
	
	3 163.35
	168.29
	3 331.64

	
	
	
	0.01
	
	
	
	31.63 


	1.68


	33.31 

	82.
	5/20-30-1-4/9

 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-1  

	100 шт.
	
	
	
	3.61
	0.19
	3.80

	
	
	
	0.064
	
	
	
	0.23 


	0.01


	0.24 

	83.
	5/20-30-3/40

 
	Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов  

	100 шт.
	
	
	
	312.00
	16.60
	328.60

	
	
	
	0.13
	
	
	
	40.56 


	2.16


	42.72 

	84.
	Е67-12-2

(61.01 / 39.57135) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1147.82
	
	
	19.14
	1.03
	1 167.99

	
	
	
	0.04
	45.91


	
	
	0.77 


	0.04


	46.72 

	85.
	5/30-30-4-1-1/1

 
	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки С14-003  

	шт.
	
	
	
	2.64
	0.14
	2.78

	
	
	
	1
	
	
	
	2.64 


	0.14


	2.78 

	86.
	5/30-30-4-1-2-2/42

 
	Розетка одноместная РС16-312 с заземляющим контактом брызгозащищенная скрытой установки  

	шт.
	
	
	
	4.65
	0.25
	4.90

	
	
	
	3
	
	
	
	13.95 


	0.75


	14.70 

	87.
	2/60-30/155

 
	Рамка трехместная  

	шт.
	
	
	
	2.92
	0.23
	3.15

	
	
	
	1
	
	
	
	2.92 


	0.23


	3.15 

	88.
	5/20-40-4/1

 
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205  

	шт.
	
	
	
	1.27
	0.07
	1.34

	
	
	
	4
	
	
	
	5.08 


	0.28


	5.36 

	89.
	Е13-73-2

(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.338
	24.84


	
	
	
	
	24.84 

	90.
	1/10-230-15/395

 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	5.19
	0.41
	5.60

	
	
	
	6.76
	
	
	
	35.08 


	2.77


	37.85 

	91.
	Е13-73-2

(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение бетонконтакта на стены  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.338
	24.84


	
	
	
	
	24.84 

	92.
	1/10-230-15/600

 
	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)  

	кг
	
	
	
	3.87
	0.31
	4.18

	
	
	
	10.14
	
	
	
	39.24 


	3.14


	42.38 

	93.
	Е15-310-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	132.67
	0.03
	
	
	
	132.70

	
	
	
	0.065
	8.62


	
	
	
	
	8.62 

	94.
	1/10-230-65-45-10/15

 
	Угол универсальный поливинилхлоридный для внутренней отделки к панелям ПВХ (цвет белый)  

	м
	
	
	
	2.80
	0.22
	3.02

	
	
	
	6.63
	
	
	
	18.56 


	1.46


	20.02 

	95.
	1/10-230-60-35/19

 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75  

	т
	
	
	
	369.03
	29.30
	398.33

	
	
	
	0.00041
	
	
	
	0.15 


	0.01


	0.16 

	96.
	Е61-2-7

(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.77
	16.77
	584.33
	46.35
	4 419.44

	
	
	
	0.056
	210.78


	1.39


	0.94


	32.72 


	2.60


	247.49 

	97.
	Е61-1-4

(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1014.24
	25.85
	17.50
	490.58
	38.83
	1 569.50

	
	
	
	0.282
	286.02


	7.29


	4.94


	138.34 


	10.95


	442.60 

	98.
	Е26-130-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1061.19
	2.27
	
	161.46
	13.00
	1 237.92

	
	
	
	0.338
	358.68


	0.77


	
	54.57 


	4.39


	418.41 

	99.
	1/10-230-60-35/61

 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	452.40
	35.92
	488.32

	
	
	
	0.2028
	
	
	
	91.75 


	7.28


	99.03 

	100.
	Е15-281-1

(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	755.74
	9.03
	5.83
	
	
	764.77

	
	
	
	0.338
	255.44


	3.05


	1.97


	
	
	258.49 

	101.
	1/10-230-15/600

 
	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)  

	кг
	
	
	
	3.87
	0.31
	4.18

	
	
	
	13.53
	
	
	
	52.36 


	4.19


	56.55 

	102.
	1/10-230-60-45-10/35

 
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой корник, белая,для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая  

	т
	
	
	
	1 228.44
	97.54
	1 325.98

	
	
	
	0.1353
	
	
	
	166.21 


	13.20


	179.41 

	103.
	Е15-339-1

(83.83 / 51.0893) 
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	450.01
	0.54
	0.29
	166.37
	13.31
	630.23

	
	
	
	0.338
	152.10


	0.18


	0.10


	56.23 


	4.50


	213.01 

	104.
	Е11-60-1

(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей  Демонтаж  К=0,3

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	229
	
	
	
	
	229.00

	
	
	
	0.082
	18.78


	К1=0.3
	
	
	
	18.78 

	105.
	Е57-3-1

(83.83 / 51.0893) 
	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	42.29
	
	
	
	
	42.29

	
	
	
	0.11
	4.65


	
	
	
	
	4.65 

	106.
	Е57-23-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	998.96
	53.20
	36.01
	
	
	1 052.16

	
	
	
	0.082
	81.91


	4.36


	2.95


	
	
	86.27 

	107.
	Е57-23-9

(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3  Кратность К=6

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	55.14
	11.63
	7.87
	
	
	66.77

	
	
	
	0.082
	4.52


	0.95

К1=6
	0.65


	К1=6
	
	5.47 

	108.
	1/10-230-60-30/20

 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	258.60
	20.53
	279.13

	
	
	
	0.779
	
	
	
	201.45 


	15.99


	217.44 

	109.
	Е11-136-8

(83.83 / 51.0893) 
	Установка самоклеящейся демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	108.98
	
	
	
	
	108.98

	
	
	
	0.121
	13.19


	
	
	
	
	13.19 

	110.
	1/10-235-23/85

 
	Лента теплозвукоизоляционная (демпферная) полиэтиленовая пористая с клеевым слоем, шириной 100 мм, толщиной 10 мм  

	м
	
	
	
	1.00
	0.08
	1.08

	
	
	
	12.221
	
	
	
	12.22 


	0.98


	13.20 

	111.
	Е11-114-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2921.12
	35.61
	1.85
	178.75
	14.11
	3 149.59

	
	
	
	0.082
	239.53


	2.92


	0.15


	14.66 


	1.16


	258.27 

	112.
	1/10-230-65-20-23/29

 
	Плитки керамические для полов (керамогранит) размером 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	36.67
	2.91
	39.58

	
	
	
	8.405
	
	
	
	308.21 


	24.46


	332.67 

	113.
	1/10-230-60-35/40

 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75  

	т
	
	
	
	463.13
	36.77
	499.90

	
	
	
	0.0451
	
	
	
	20.89 


	1.66


	22.55 

	114.
	1/10-230-60-15/14

 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	1 906.00
	151.34
	2 057.34

	
	
	
	0.00213
	
	
	
	4.06 


	0.32


	4.38 

	115.
	Е11-39-6

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	519.14
	9.70
	4.52
	0.19
	0.02
	529.05

	
	
	
	0.11
	57.11


	1.07


	0.50


	0.02 


	
	58.20 

	116.
	1/10-230-65-20-23/29

 
	Плитки керамические для полов (керамогранит) размером 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	36.67
	2.91
	39.58

	
	
	
	1.122
	
	
	
	41.14 


	3.27


	44.41 

	117.
	1/10-230-60-35/40

 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75  

	т
	
	
	
	463.13
	36.77
	499.90

	
	
	
	0.0044
	
	
	
	2.04 


	0.16


	2.20 

	118.
	1/10-230-60-15/14

 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	1 906.00
	151.34
	2 057.34

	
	
	
	0.011
	
	
	
	20.97 


	1.66


	22.63 

	119.
	Е56-20-1

(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.045
	2.76


	
	
	
	
	2.76 

	120.
	Е10-264-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	374.25
	1.90
	
	30.11
	2.39
	408.65

	
	
	
	0.045
	16.84


	0.09


	
	1.35 


	0.11


	18.39 

	121.
	1/10-230-65-40-10/33

 
	Уголок ПВХ белый 50х50мм  

	м
	
	
	
	2.78
	0.22
	3.00

	
	
	
	4.5
	
	
	
	12.51 


	0.99


	13.50 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	2404
	168
	79
	1699
	130
	4401

	ОХР и ОПР:
	2040

	Плановая прибыль:
	1247

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	7689

	Ж000 1 этаж, столовая - коридор

	 122.
	Е34-140-1

(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж подвесного потолка (прим)  Демонтаж  К=0,3

Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	496.68
	0.77
	
	
	
	497.45

	
	
	
	0.13
	64.57


	0.10

К1=0.3
	
	
	
	64.67 

	123.
	Е34-140-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1655.6
	2.57
	
	4.20
	0.33
	1 662.70

	
	
	
	0.13
	215.23


	0.33


	
	0.55 


	0.04


	216.15 

	124.
	1/10-230-95/50

 
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм (за вычетом светильников)  

	м2
	
	
	
	16.16
	1.28
	17.44

	
	
	
	13.2552
	
	
	
	214.20 


	16.97


	231.17 

	125.
	1/10-240-30-30/362

 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х60 мм  

	100 шт.
	
	
	
	4.93
	0.39
	5.32

	
	
	
	0.091
	
	
	
	0.45 


	0.04


	0.49 

	126.
	1/10-230-55-20/10

 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.31
	0.02
	0.33

	
	
	
	9.1
	
	
	
	2.82 


	0.18


	3.00 

	127.
	1/10-230-55-20/25

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м  

	100 м
	
	
	
	239.74
	19.04
	258.78

	
	
	
	0.2171
	
	
	
	52.05 


	4.13


	56.18 

	128.
	1/10-230-55-20/20

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м  

	100 м
	
	
	
	229.99
	18.26
	248.25

	
	
	
	0.1079
	
	
	
	24.82 


	1.97


	26.79 

	129.
	1/10-230-55-20/30

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м  

	100 м
	
	
	
	230.76
	18.32
	249.08

	
	
	
	0.1079
	
	
	
	24.90 


	1.98


	26.88 

	130.
	Е34-140-3

(83.83 / 51.0893) 
	Установка углового молдинга  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	393.16
	7.67
	
	5.63
	0.46
	406.92

	
	
	
	0.13
	51.11


	1.00


	
	0.73 


	0.06


	52.90 

	131.
	1/10-230-55-20/155

 
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м  

	100 м
	
	
	
	102.08
	8.11
	110.19

	
	
	
	0.1339
	
	
	
	13.67 


	1.09


	14.76 

	132.
	1/10-240-30-30/362

 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х60 мм  

	100 шт.
	
	
	
	4.93
	0.39
	5.32

	
	
	
	0.2366
	
	
	
	1.17 


	0.09


	1.26 

	133.
	Е67-7-5

(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	282.15
	3.45
	2.33
	
	
	285.60

	
	
	
	0.02
	5.64


	0.07


	0.05


	
	
	5.71 

	134.
	Ц8-607-3

(61.01 / 39.57135) 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4400.61
	21.06
	
	481.78
	32.72
	4 936.17

	
	
	
	0.02
	88.01


	0.42


	
	9.64 


	0.65


	98.72 

	135.
	5/30-30-4-3-2/4

 
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДБО 05-20-001  

	шт.
	
	
	
	42.00
	2.23
	44.23

	
	
	
	2
	
	
	
	84.00 


	4.46


	88.46 

	136.
	Е61-29-1

(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	473.69
	412.72
	194.87
	
	
	886.41

	
	
	
	0.32
	151.58


	132.07


	62.36


	
	
	283.65 

	137.
	Ц8-423-1

(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм  Демонтаж  К=0,3

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	61.82
	0.35
	
	
	
	62.17

	
	
	
	0.05
	3.09


	0.02

К1=0.3
	
	
	
	3.11 

	138.
	Е69-5-2

(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	295.91
	10.36
	
	
	
	306.27

	
	
	
	0.054
	15.98


	0.56


	
	
	
	16.54 

	139.
	Е67-12-2

(61.01 / 39.57135) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1147.82
	
	
	19.14
	1.03
	1 167.99

	
	
	
	0.01
	11.48


	
	
	0.19 


	0.01


	11.68 

	140.
	5/30-30-4-1-1/1

 
	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки С14-003  

	шт.
	
	
	
	2.64
	0.14
	2.78

	
	
	
	1
	
	
	
	2.64 


	0.14


	2.78 

	141.
	5/20-40-4/1

 
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205  

	шт.
	
	
	
	1.27
	0.07
	1.34

	
	
	
	1
	
	
	
	1.27 


	0.07


	1.34 

	142.
	Е13-73-2

(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.32
	23.52


	
	
	
	
	23.52 

	143.
	1/10-230-15/395

 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	5.19
	0.41
	5.60

	
	
	
	6.4
	
	
	
	33.22 


	2.62


	35.84 

	144.
	Е13-73-2

(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение бетонконтакта на стены  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.32
	23.52


	
	
	
	
	23.52 

	145.
	1/10-230-15/600

 
	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)  

	кг
	
	
	
	3.87
	0.31
	4.18

	
	
	
	9.6
	
	
	
	37.15 


	2.98


	40.13 

	146.
	Е15-310-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	132.67
	0.03
	
	
	
	132.70

	
	
	
	0.152
	20.17


	
	
	
	
	20.17 

	147.
	1/10-230-65-45-10/15

 
	Угол универсальный поливинилхлоридный для внутренней отделки к панелям ПВХ (цвет белый)  

	м
	
	
	
	2.80
	0.22
	3.02

	
	
	
	15.504
	
	
	
	43.41 


	3.41


	46.82 

	148.
	1/10-230-60-35/19

 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75  

	т
	
	
	
	369.03
	29.30
	398.33

	
	
	
	0.00095
	
	
	
	0.35 


	0.03


	0.38 

	149.
	Е61-2-7

(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.77
	16.77
	584.33
	46.35
	4 419.44

	
	
	
	0.1
	376.40


	2.48


	1.68


	58.43 


	4.64


	441.95 

	150.
	Е61-1-4

(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1014.24
	25.85
	17.50
	490.58
	38.83
	1 569.50

	
	
	
	0.22
	223.13


	5.69


	3.85


	107.93 


	8.54


	345.29 

	151.
	Е26-130-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1061.19
	2.27
	
	161.46
	13.00
	1 237.92

	
	
	
	0.32
	339.58


	0.73


	
	51.67 


	4.16


	396.14 

	152.
	1/10-230-60-35/61

 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	452.40
	35.92
	488.32

	
	
	
	0.192
	
	
	
	86.86 


	6.90


	93.76 

	153.
	Е15-281-1

(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	755.74
	9.03
	5.83
	
	
	764.77

	
	
	
	0.32
	241.84


	2.89


	1.87


	
	
	244.73 

	154.
	1/10-230-15/600

 
	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)  

	кг
	
	
	
	3.87
	0.31
	4.18

	
	
	
	12.81
	
	
	
	49.57 


	3.97


	53.54 

	155.
	1/10-230-60-45-10/35

 
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой корник, белая,для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая  

	т
	
	
	
	1 228.44
	97.54
	1 325.98

	
	
	
	0.1281
	
	
	
	157.36 


	12.49


	169.85 

	156.
	Е15-339-1

(83.83 / 51.0893) 
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	450.01
	0.54
	0.29
	166.37
	13.31
	630.23

	
	
	
	0.32
	144.00


	0.17


	0.09


	53.24 


	4.26


	201.67 

	157.
	Е56-20-1

(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40


	
	
	
	0.09
	5.53


	
	
	
	
	5.53 

	158.
	Е10-264-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	374.25
	1.90
	
	30.11
	2.39
	408.65

	
	
	
	0.09
	33.68


	0.17


	
	2.71 


	0.22


	36.78 

	159.
	1/10-230-65-40-10/33

 
	Уголок ПВХ белый 50х50мм  

	м
	
	
	
	2.78
	0.22
	3.00

	
	
	
	9.18
	
	
	
	25.52 


	2.02


	27.54 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	2038
	147
	70
	1141
	88
	3413

	ОХР и ОПР:
	1742

	Плановая прибыль:
	1064

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	6220

	Ж000 1 этаж, столовая - обеденный зал 1

	 160.
	Е34-140-1

(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж подвесного потолка (прим)  Демонтаж  К=0,3

Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	496.68
	0.77
	
	
	
	497.45

	
	
	
	0.525
	260.76


	0.40

К1=0.3
	
	
	
	261.16 

	161.
	Е34-140-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1655.6
	2.57
	
	4.20
	0.33
	1 662.70

	
	
	
	0.525
	869.19


	1.35


	
	2.21 


	0.17


	872.92 

	162.
	1/10-230-95/50

 
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм (за вычетом светильников)  

	м2
	
	
	
	16.16
	1.28
	17.44

	
	
	
	50.814
	
	
	
	821.15 


	65.04


	886.19 

	163.
	1/10-240-30-30/362

 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х60 мм  

	100 шт.
	
	
	
	4.93
	0.39
	5.32

	
	
	
	0.3675
	
	
	
	1.81 


	0.14


	1.95 

	164.
	1/10-230-55-20/10

 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.31
	0.02
	0.33

	
	
	
	36.75
	
	
	
	11.39 


	0.74


	12.13 

	165.
	1/10-230-55-20/25

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м  

	100 м
	
	
	
	239.74
	19.04
	258.78

	
	
	
	0.87675
	
	
	
	210.19 


	16.69


	226.88 

	166.
	1/10-230-55-20/20

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м  

	100 м
	
	
	
	229.99
	18.26
	248.25

	
	
	
	0.43575
	
	
	
	100.22 


	7.96


	108.18 

	167.
	1/10-230-55-20/30

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м  

	100 м
	
	
	
	230.76
	18.32
	249.08

	
	
	
	0.43575
	
	
	
	100.55 


	7.98


	108.53 

	168.
	Е34-140-3

(83.83 / 51.0893) 
	Установка углового молдинга  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	393.16
	7.67
	
	5.63
	0.46
	406.92

	
	
	
	0.295
	115.98


	2.26


	
	1.66 


	0.14


	120.04 

	169.
	1/10-230-55-20/155

 
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м  

	100 м
	
	
	
	102.08
	8.11
	110.19

	
	
	
	0.30385
	
	
	
	31.02 


	2.46


	33.48 

	170.
	1/10-240-30-30/362

 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х60 мм  

	100 шт.
	
	
	
	4.93
	0.39
	5.32

	
	
	
	0.5369
	
	
	
	2.65 


	0.21


	2.86 

	171.
	Е67-7-5

(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	282.15
	3.45
	2.33
	
	
	285.60

	
	
	
	0.09
	25.39


	0.31


	0.21


	
	
	25.70 

	172.
	Ц8-607-3

(61.01 / 39.57135) 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4400.61
	21.06
	
	481.78
	32.72
	4 936.17

	
	
	
	0.09
	396.05


	1.90


	
	43.36 


	2.94


	444.25 

	173.
	5/30-30-4-3-2/4

 
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДБО 05-20-001  

	шт.
	
	
	
	42.00
	2.23
	44.23

	
	
	
	9
	
	
	
	378.00 


	20.07


	398.07 

	174.
	Е61-29-1

(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	473.69
	412.72
	194.87
	
	
	886.41

	
	
	
	0.669
	316.90


	276.11


	130.37


	
	
	593.01 

	175.
	Ц8-423-1

(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм  Демонтаж  К=0,3

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	61.82
	0.35
	
	
	
	62.17

	
	
	
	0.1
	6.18


	0.04

К1=0.3
	
	
	
	6.22 

	176.
	Е69-5-2

(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	295.91
	10.36
	
	
	
	306.27

	
	
	
	0.12
	35.51


	1.24


	
	
	
	36.75 

	177.
	Е67-12-2

(61.01 / 39.57135) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1147.82
	
	
	19.14
	1.03
	1 167.99

	
	
	
	0.08
	91.83


	
	
	1.53 


	0.08


	93.44 

	178.
	5/30-30-4-1-1/1

 
	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки С14-003  

	шт.
	
	
	
	2.64
	0.14
	2.78

	
	
	
	3
	
	
	
	7.92 


	0.42


	8.34 

	179.
	2/60-30/155

 
	Рамка трехместная  

	шт.
	
	
	
	2.92
	0.23
	3.15

	
	
	
	1
	
	
	
	2.92 


	0.23


	3.15 

	180.
	5/30-30-4-1-2-2/42

 
	Розетка одноместная РС16-312 с заземляющим контактом брызгозащищенная скрытой установки  

	шт.
	
	
	
	4.65
	0.25
	4.90

	
	
	
	5
	
	
	
	23.25 


	1.25


	24.50 

	181.
	2/60-30/155-1

 
	Рамка двухместная  

	шт.
	
	
	
	2.50
	0.20
	2.70

	
	
	
	1
	
	
	
	2.50 


	0.20


	2.70 

	182.
	2/60-30/155

 
	Рамка трехместная  

	шт.
	
	
	
	2.92
	0.23
	3.15

	
	
	
	1
	
	
	
	2.92 


	0.23


	3.15 

	183.
	5/20-40-4/1

 
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205  

	шт.
	
	
	
	1.27
	0.07
	1.34

	
	
	
	8
	
	
	
	10.16 


	0.56


	10.72 

	184.
	Е13-73-2

(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.669
	49.17


	
	
	
	
	49.17 

	185.
	1/10-230-15/395

 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	5.19
	0.41
	5.60

	
	
	
	13.38
	
	
	
	69.44 


	5.49


	74.93 

	186.
	Е13-73-2

(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение бетонконтакта на стены  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.669
	49.17


	
	
	
	
	49.17 

	187.
	1/10-230-15/600

 
	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)  

	кг
	
	
	
	3.87
	0.31
	4.18

	
	
	
	20.07
	
	
	
	77.67 


	6.22


	83.89 

	188.
	Е15-310-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	132.67
	0.03
	
	
	
	132.70

	
	
	
	0.215
	28.52


	0.01


	
	
	
	28.53 

	189.
	1/10-230-65-45-10/15

 
	Угол универсальный поливинилхлоридный для внутренней отделки к панелям ПВХ (цвет белый)  

	м
	
	
	
	2.80
	0.22
	3.02

	
	
	
	21.93
	
	
	
	61.40 


	4.82


	66.22 

	190.
	1/10-230-60-35/19

 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75  

	т
	
	
	
	369.03
	29.30
	398.33

	
	
	
	0.001344
	
	
	
	0.50 


	0.04


	0.54 

	191.
	Е61-2-7

(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.77
	16.77
	584.33
	46.35
	4 419.44

	
	
	
	0.201
	756.56


	4.98


	3.37


	117.45 


	9.32


	888.31 

	192.
	Е61-1-4

(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1014.24
	25.85
	17.50
	490.58
	38.83
	1 569.50

	
	
	
	0.468
	474.66


	12.10


	8.19


	229.59 


	18.17


	734.52 

	193.
	Е26-130-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1061.19
	2.27
	
	161.46
	13.00
	1 237.92

	
	
	
	0.669
	709.94


	1.52


	
	108.02 


	8.70


	828.18 

	194.
	1/10-230-60-35/61

 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	452.40
	35.92
	488.32

	
	
	
	0.4014
	
	
	
	181.59 


	14.42


	196.01 

	195.
	Е15-281-1

(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	755.74
	9.03
	5.83
	
	
	764.77

	
	
	
	0.669
	505.59


	6.04


	3.90


	
	
	511.63 

	196.
	1/10-230-15/600

 
	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)  

	кг
	
	
	
	3.87
	0.31
	4.18

	
	
	
	26.78
	
	
	
	103.64 


	8.30


	111.94 

	197.
	1/10-230-60-45-10/35

 
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой корник, белая,для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая  

	т
	
	
	
	1 228.44
	97.54
	1 325.98

	
	
	
	0.2678
	
	
	
	328.98 


	26.12


	355.10 

	198.
	Е15-339-1

(83.83 / 51.0893) 
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	450.01
	0.54
	0.29
	166.37
	13.31
	630.23

	
	
	
	0.669
	301.06


	0.36


	0.19


	111.30 


	8.90


	421.62 

	199.
	Е56-20-1

(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.228
	14.00


	
	
	
	
	14.00 

	200.
	Е10-264-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	374.25
	1.90
	
	30.11
	2.39
	408.65

	
	
	
	0.228
	85.33


	0.43


	
	6.87 


	0.54


	93.17 

	201.
	1/10-230-65-40-10/33

 
	Уголок ПВХ белый 50х50мм  

	м
	
	
	
	2.78
	0.22
	3.00

	
	
	
	23.256
	
	
	
	64.65 


	5.12


	69.77 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	5092
	309
	146
	3217
	244
	8861

	ОХР и ОПР:
	4272

	Плановая прибыль:
	2616

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	15750

	Ж000 1 этаж, столовая - обеденный зал 2

	 202.
	Е34-140-1

(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж подвесного потолка (прим)  Демонтаж  К=0,3

Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	496.68
	0.77
	
	
	
	497.45

	
	
	
	0.338
	167.88


	0.26

К1=0.3
	
	
	
	168.14 

	203.
	Е34-140-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1655.6
	2.57
	
	4.20
	0.33
	1 662.70

	
	
	
	0.338
	559.59


	0.87


	
	1.42 


	0.11


	561.99 

	204.
	1/10-230-95/50

 
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм (за вычетом светильников)  

	м2
	
	
	
	16.16
	1.28
	17.44

	
	
	
	32.64
	
	
	
	527.46 


	41.78


	569.24 

	205.
	1/10-240-30-30/362

 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х60 мм  

	100 шт.
	
	
	
	4.93
	0.39
	5.32

	
	
	
	0.2366
	
	
	
	1.17 


	0.09


	1.26 

	206.
	1/10-230-55-20/10

 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.31
	0.02
	0.33

	
	
	
	23.66
	
	
	
	7.33 


	0.47


	7.80 

	207.
	1/10-230-55-20/25

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м  

	100 м
	
	
	
	239.74
	19.04
	258.78

	
	
	
	0.56446
	
	
	
	135.32 


	10.75


	146.07 

	208.
	1/10-230-55-20/20

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м  

	100 м
	
	
	
	229.99
	18.26
	248.25

	
	
	
	0.28054
	
	
	
	64.52 


	5.12


	69.64 

	209.
	1/10-230-55-20/30

 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м  

	100 м
	
	
	
	230.76
	18.32
	249.08

	
	
	
	0.28054
	
	
	
	64.74 


	5.14


	69.88 

	210.
	Е34-140-3

(83.83 / 51.0893) 
	Установка углового молдинга  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	393.16
	7.67
	
	5.63
	0.46
	406.92

	
	
	
	0.232
	91.21


	1.78


	
	1.31 


	0.11


	94.41 

	211.
	1/10-230-55-20/155

 
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м  

	100 м
	
	
	
	102.08
	8.11
	110.19

	
	
	
	0.23896
	
	
	
	24.39 


	1.94


	26.33 

	212.
	1/10-240-30-30/362

 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х60 мм  

	100 шт.
	
	
	
	4.93
	0.39
	5.32

	
	
	
	0.42224
	
	
	
	2.08 


	0.16


	2.24 

	213.
	Е67-7-5

(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	282.15
	3.45
	2.33
	
	
	285.60

	
	
	
	0.06
	16.93


	0.21


	0.14


	
	
	17.14 

	214.
	Ц8-607-3

(61.01 / 39.57135) 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4400.61
	21.06
	
	481.78
	32.72
	4 936.17

	
	
	
	0.06
	264.04


	1.26


	
	28.91 


	1.96


	296.17 

	215.
	5/30-30-4-3-2/4

 
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДБО 05-20-001  

	шт.
	
	
	
	42.00
	2.23
	44.23

	
	
	
	6
	
	
	
	252.00 


	13.38


	265.38 

	216.
	Е61-29-1

(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	473.69
	412.72
	194.87
	
	
	886.41

	
	
	
	0.547
	259.11


	225.76


	106.59


	
	
	484.87 

	217.
	Ц8-423-1

(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм  Демонтаж  К=0,3

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	61.82
	0.35
	
	
	
	62.17

	
	
	
	0.13
	8.04


	0.05

К1=0.3
	
	
	
	8.09 

	218.
	Е69-5-2

(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	295.91
	10.36
	
	
	
	306.27

	
	
	
	0.14
	41.43


	1.45


	
	
	
	42.88 

	219.
	Е67-12-2

(61.01 / 39.57135) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1147.82
	
	
	19.14
	1.03
	1 167.99

	
	
	
	0.07
	80.35


	
	
	1.34 


	0.07


	81.76 

	220.
	5/30-30-4-1-1/6

 
	Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки С54-001  

	шт.
	
	
	
	3.45
	0.18
	3.63

	
	
	
	1
	
	
	
	3.45 


	0.18


	3.63 

	221.
	2/60-30/155-1

 
	Рамка двухместная  

	шт.
	
	
	
	2.50
	0.20
	2.70

	
	
	
	1
	
	
	
	2.50 


	0.20


	2.70 

	222.
	5/30-30-4-1-2-2/42

 
	Розетка одноместная РС16-312 с заземляющим контактом брызгозащищенная скрытой установки  

	шт.
	
	
	
	4.65
	0.25
	4.90

	
	
	
	6
	
	
	
	27.90 


	1.50


	29.40 

	223.
	2/60-30/155-1

 
	Рамка двухместная  

	шт.
	
	
	
	2.50
	0.20
	2.70

	
	
	
	1
	
	
	
	2.50 


	0.20


	2.70 

	224.
	2/60-30/155

 
	Рамка трехместная  

	шт.
	
	
	
	2.92
	0.23
	3.15

	
	
	
	1
	
	
	
	2.92 


	0.23


	3.15 

	225.
	5/20-40-4/1

 
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205  

	шт.
	
	
	
	1.27
	0.07
	1.34

	
	
	
	7
	
	
	
	8.89 


	0.49


	9.38 

	226.
	Е13-73-2

(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.547
	40.20


	
	
	
	
	40.20 

	227.
	1/10-230-15/395

 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	5.19
	0.41
	5.60

	
	
	
	10.94
	
	
	
	56.78 


	4.49


	61.27 

	228.
	Е13-73-2

(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение бетонконтакта на стены  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.547
	40.20


	
	
	
	
	40.20 

	229.
	1/10-230-15/600

 
	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)  

	кг
	
	
	
	3.87
	0.31
	4.18

	
	
	
	16.41
	
	
	
	63.51 


	5.09


	68.60 

	230.
	Е15-310-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	132.67
	0.03
	
	
	
	132.70

	
	
	
	0.19
	25.21


	0.01


	
	
	
	25.22 

	231.
	1/10-230-65-45-10/15

 
	Угол универсальный поливинилхлоридный для внутренней отделки к панелям ПВХ (цвет белый)  

	м
	
	
	
	2.80
	0.22
	3.02

	
	
	
	19.38
	
	
	
	54.26 


	4.26


	58.52 

	232.
	1/10-230-60-35/19

 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75  

	т
	
	
	
	369.03
	29.30
	398.33

	
	
	
	0.00119
	
	
	
	0.44 


	0.03


	0.47 

	233.
	Е61-2-7

(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.77
	16.77
	584.33
	46.35
	4 419.44

	
	
	
	0.152
	572.13


	3.77


	2.55


	88.82 


	7.05


	671.77 

	234.
	Е61-1-4

(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1014.24
	25.85
	17.50
	490.58
	38.83
	1 569.50

	
	
	
	0.395
	400.62


	10.21


	6.91


	193.78 


	15.34


	619.95 

	235.
	Е26-130-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1061.19
	2.27
	
	161.46
	13.00
	1 237.92

	
	
	
	0.547
	580.47


	1.24


	
	88.32 


	7.11


	677.14 

	236.
	1/10-230-60-35/61

 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	452.40
	35.92
	488.32

	
	
	
	0.3282
	
	
	
	148.48 


	11.79


	160.27 

	237.
	Е15-281-1

(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	755.74
	9.03
	5.83
	
	
	764.77

	
	
	
	0.547
	413.39


	4.94


	3.19


	
	
	418.33 

	238.
	1/10-230-15/600

 
	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)  

	кг
	
	
	
	3.87
	0.31
	4.18

	
	
	
	21.9
	
	
	
	84.75 


	6.79


	91.54 

	239.
	1/10-230-60-45-10/35

 
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой корник, белая,для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая  

	т
	
	
	
	1 228.44
	97.54
	1 325.98

	
	
	
	0.219
	
	
	
	269.03 


	21.36


	290.39 

	240.
	Е15-339-1

(83.83 / 51.0893) 
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	450.01
	0.54
	0.29
	166.37
	13.31
	630.23

	
	
	
	0.547
	246.16


	0.30


	0.16


	91.00 


	7.28


	344.74 

	241.
	Е56-20-1

(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.224
	13.75


	
	
	
	
	13.75 

	242.
	Е10-264-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	374.25
	1.90
	
	30.11
	2.39
	408.65

	
	
	
	0.224
	83.83


	0.43


	
	6.74 


	0.54


	91.54 

	243.
	1/10-230-65-40-10/33

 
	Уголок ПВХ белый 50х50мм  

	м
	
	
	
	2.78
	0.22
	3.00

	
	
	
	22.848
	
	
	
	63.52 


	5.03


	68.55 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	3905
	253
	120
	2370
	180
	6707

	ОХР и ОПР:
	3289

	Плановая прибыль:
	2013

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	12009

	Ж000 Строительный мусор

	 244.
	8/2/1

 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3.407168
	
	
	
	
	
	 

	245.
	Е51-7-1

(83.83 / 51.0893) 
	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	Т
	8.75
	
	
	
	
	8.75

	
	
	
	3.407168
	29.81


	
	
	
	
	29.81 

	246.
	Погр-24

 
	Мусор (отходы) строительный (погрузка отходов и мусора)  

	Т
	
	
	
	
	2.59
	2.59

	
	
	
	3.407168
	
	
	
	
	
	8.82 

	247.
	Разг-24

 
	Мусор (отходы) строительный (разгрузка отходов и мусора)  

	Т
	
	
	
	
	3.15
	3.15

	
	
	
	3.407168
	
	
	
	
	
	10.73 

	248.
	С310-30.1

 
	ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I  

	т
	
	
	
	
	6.48
	6.48

	
	
	
	3.407168
	
	
	
	
	
	22.08 

	249.
	БС999-9901

 
	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км. Могилевского шоссе)  

	т
	
	
	
	14.45
	
	14.45

	
	
	
	3.407168
	
	
	
	
	
	49.23 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	30
	0
	0
	0
	0
	121

	ОХР и ОПР:
	25

	Плановая прибыль:
	15

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	161

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	20621
	1345
	637
	14337
	1086
	37479

	ОХР и ОПР:
	17461

	Плановая прибыль:
	10687

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	65627

	ВСЕГО прямые затраты:
	20621
	1345
	637
	14337
	1086
	37479

	ОХР и ОПР:
	17461

	Плановая прибыль:
	10687

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	65627


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала

без НДС
	Стоимость материала

без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-230-15/395
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)

01.06.2026 ОРБ
	кг
	63.03
	5.19
	327.12
	7.94%
	25.84

	2. 
	1/10-230-15/600
	Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (Н) и внутренних работ (В), однокомпонентная (1)

01.06.2026 ОРБ
	кг
	210.14
	3.87
	813.23
	7.94%
	65.14

	3. 
	1/10-230-60-45-5/215
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75

01.06.2026 ОРБ
	т
	1.5916
	253.74
	403.85
	7.94%
	32.09

	4. 
	1/10-280-20/40
	Вода

01.06.2026 ОРБ
	м3
	3.621415
	1.45
	5.25
	%
	

	5. 
	1/10-230-60-45-15/50
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100

01.06.2026 ОРБ
	т
	4.47984
	267.20
	1197.03
	7.94%
	95.05

	6. 
	1/10-120-220-70/22
	Стеклосетка ССШ-160(100)

01.06.2026 ОРБ
	м2
	407.94
	1.24
	505.85
	7.94%
	40.79

	7. 
	1/10-230-60-35/61
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)

01.06.2026 ОРБ
	т
	1.8828
	452.40
	851.78
	7.94%
	67.63

	8. 
	1/10-230-60-45-10/35
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "корник", белая,для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая

01.06.2026 ОРБ
	т
	1.256
	1 228.44
	1542.92
	7.94%
	122.51

	9. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь

01.06.2026 ОРБ
	кг
	0.4893
	3.64
	1.81
	7.94%
	0.12

	10. 
	1/10-230-15/200
	Грунтовка "ЛАКРИТ"

01.06.2026 ОРБ
	кг
	37.656
	2.70
	101.67
	7.94%
	7.92

	11. 
	1/10-230-40-10/64
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная

01.06.2026 ОРБ
	кг
	125.52
	3.10
	389.12
	7.94%
	31.38

	12. 
	1/10-235-20/772
	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м

01.06.2026 ОРБ
	м.2
	11.7675
	2.51
	29.53
	7.94%
	2.35

	13. 
	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	1.238976
	4.77
	5.93
	7.94%
	0.46

	14. 
	1/10-230-95/50
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм (за вычетом светильников)

01.06.2026 ОРБ
	м2
	134.4416
	16.16
	2172.56
	7.94%
	172.09

	15. 
	1/10-240-30-30/362
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х60 мм

01.06.2026 ОРБ
	100 шт.
	3.75622
	4.93
	18.52
	7.94%
	1.46

	16. 
	1/10-230-55-20/10
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	96.964
	0.31
	30.05
	7.94%
	1.94

	17. 
	1/10-230-55-20/25
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м

01.06.2026 ОРБ
	100 м
	2.31329
	239.74
	554.59
	7.94%
	44.04

	18. 
	1/10-230-55-20/20
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м

01.06.2026 ОРБ
	100 м
	1.14971
	229.99
	264.43
	7.94%
	20.99

	19. 
	1/10-230-55-20/30
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м

01.06.2026 ОРБ
	100 м
	1.14971
	230.76
	265.31
	7.94%
	21.07

	20. 
	1/10-170-10/115
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	2.9526
	2.47
	7.29
	7.94%
	0.60

	21. 
	1/10-230-55-20/155
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м

01.06.2026 ОРБ
	100 м
	1.33383
	102.08
	136.15
	7.94%
	10.82

	22. 
	1/10-240-20/10
	Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм

01.06.2026 ОРБ
	т
	0.000066
	4 245.00
	0.27
	7.94%
	0.02

	23. 
	1/10-240-20/51
	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 8 мм

01.06.2026 ОРБ
	т
	0.00065
	5 865.01
	3.81
	7.94%
	0.29

	24. 
	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта

01.06.2026 ОРБ
	кг
	0.13
	49.00
	6.38
	5.32%
	0.35

	25. 
	1/10-170-2/50
	Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	1.3
	0.68
	0.89
	7.94%
	0.08

	26. 
	1/10-170-10/15
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	0.26
	1.77
	0.47
	7.94%
	0.03

	27. 
	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	1.5448
	3.23
	4.98
	7.94%
	0.41

	28. 
	1/10-240-50-10/17
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм

01.06.2026 ОРБ
	т
	0.0156
	3 790.00
	59.13
	7.94%
	4.69

	29. 
	5/10-20-60-2/19
	Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ

01.06.2026 ОРБ
	1000 м
	0.0091
	1 276.27
	11.61
	5.32%
	0.62

	30. 
	5/50-70-2/2
	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61

01.06.2026 ОРБ
	т
	0.00013
	283 793.78
	36.89
	5.32%
	1.96

	31. 
	1/10-240-50-16/7
	Шайба оцинкованная диаметром 5 мм

01.06.2026 ОРБ
	т
	0.000037
	7 591.70
	0.27
	7.94%
	0.02

	32. 
	1/10-240-50-16/10
	Шайба оцинкованная диаметром 8 мм

01.06.2026 ОРБ
	т
	0.000243
	5 605.00
	1.34
	7.94%
	0.11

	33. 
	5/30-30-4-3-2/4
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДБО 05-20-001

.  .
	шт.
	26
	42.00
	1092.00
	5.32%
	57.98

	34. 
	1/10-240-30-45/13
	Дюбель металлический рамный 10х152

01.06.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.004048
	379.00
	1.53
	7.94%
	0.12

	35. 
	1/10-110-100-5/25
	Бруски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 32-70 мм, 2 сорта

01.06.2026 ОРБ
	м3
	0.000304
	310.21
	0.09
	7.94%
	0.01

	36. 
	1/10-280-20/475
	Колпачок декоративный

01.06.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.04
	22.28
	0.89
	7.94%
	0.07

	37. 
	2/20-20-15-16-10/10
	Дверь противопожарная, 1 типа по пределу огнестойкости, стальная, глухая, однопольная правая (левая), распашная, с полимерным покрытием

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	1
	727.47
	727.47
	5.72%
	41.61

	38. 
	1/10-240-25-35/240
	Гвозди строительные

01.06.2026 ОРБ
	кг
	0.94732
	3.36
	3.18
	7.94%
	0.26

	39. 
	2/20-105-10/5
	Наличник из стали оцинкованной толщиной 0,45 - 0,5 мм, шириной 60 мм, с односторонним полимерным покрытием

01.06.2026 ОРБ
	м
	9.2
	3.93
	36.16
	5.72%
	2.02

	40. 
	2/50-30-30/50
	Планка доборная экошпон, размер 8х100х2070 мм все цвета

01.03.2026 ОРБ
	шт.
	14.4
	7.91
	113.90
	7.94%
	9.07

	41. 
	1/10-240-25-20/13
	Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм

01.06.2026 ОРБ
	кг
	0.1924
	3.89
	0.75
	7.94%
	0.06

	42. 
	2/50-30-5-5/15
	Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13х54 мм

01.06.2026 ОРБ
	м
	16.576
	2.71
	44.92
	7.94%
	3.65

	43. 
	2/50-30-30/50
	Наличник экошпон, размер 8х100х2070 мм все цвета

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	14.8
	7.90833
	117.07
	7.94%
	9.32

	44. 
	1/10-240-30-45/11
	Дюбель металлический рамный 10х112

01.06.2026 ОРБ
	10 шт.
	1.7982
	2.74
	4.93
	7.94%
	0.40

	45. 
	1/10-240-25-35/10
	Гвозди строительные с конической головкой 2х50 мм

01.06.2026 ОРБ
	т
	0.000078
	3 720.00
	0.29
	7.94%
	0.02

	46. 
	1/10-110-50-15/325
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта

01.06.2026 ОРБ
	м3
	0.004104
	329.56
	1.35
	7.94%
	0.11

	47. 
	1/10-240-35/36
	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера

01.06.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.017982
	16.45
	0.30
	7.94%
	0.02

	48. 
	2/50-20-5-5/700
	Блок дверной Экошпон внутренний санузлов деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ6 Д Г 21-7 Н П Щ

01.06.2026 ОРБ
	м2
	5.4
	193.33
	1043.98
	7.94%
	82.89

	49. 
	2/50-30-5-5/25
	Наличник деревянный хвойных пород, размером 16х74 мм

01.06.2026 ОРБ
	м
	0.3
	3.70
	1.11
	7.94%
	0.09

	50. 
	1/10-135-30/70
	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке

01.06.2026 ОРБ
	л
	1.377
	14.54
	20.02
	7.94%
	1.58

	51. 
	1/10-110-50-5/265
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта

01.06.2026 ОРБ
	м3
	0.0567
	464.68
	26.35
	7.94%
	2.09

	52. 
	2/50-30-30/50
	Планка доборная экошпон, размер 8х100х2070 мм все цвета

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	15
	7.44
	111.60
	7.94%
	8.85

	53. 
	5/30-40-2/23
	Электроизоляционная лента ПВХ

01.06.2026 ОРБ
	кг
	0.0231
	14.95
	0.35
	5.32%
	0.02

	54. 
	5/20-30-5/1
	Бирка-оконцеватель У136 У3/5

01.06.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.4284
	8.58
	3.69
	5.32%
	0.21

	55. 
	5/30-30-4-1-1/1
	Выключатель установочный одноклавишный для скрытой установки С14-003

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	6
	2.64
	15.84
	5.32%
	0.84

	56. 
	5/20-40-4/1
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	21
	1.27
	26.67
	5.32%
	1.47

	57. 
	1/10-170-10/105
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	0.1386
	2.17
	0.30
	7.94%
	0.02

	58. 
	1/10-170-10/411
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, средняя серия (по металлу), диаметром 4 мм, длиной 75 мм

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	0.01638
	0.48
	0.01
	7.94%
	

	59. 
	1/10-180-20/140
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе (в рулоне)

01.06.2026 ОРБ
	м2
	0.03699
	11.04
	0.41
	7.94%
	0.03

	60. 
	1/10-230-55-15/110
	Плиты гипсовые строительные типа Н2 с утоненной (УК) кромкой, длиной 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм

01.06.2026 ОРБ
	м2
	1.89
	4.46
	8.43
	7.94%
	0.66

	61. 
	1/10-230-60-40/15
	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая

01.06.2026 ОРБ
	т
	0.000357
	971.40
	0.35
	7.94%
	0.03

	62. 
	1/10-235-20/797
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)

01.06.2026 ОРБ
	м
	1.48716
	0.11
	0.16
	7.94%
	0.01

	63. 
	1/10-230-55-20/135
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм

01.06.2026 ОРБ
	м
	10.16
	2.30
	23.37
	7.94%
	1.83

	64. 
	1/10-230-55-20/120
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм

01.06.2026 ОРБ
	м
	4.54
	1.45
	6.58
	7.94%
	0.54

	65. 
	1/10-235-20/653
	Лента уплотнительная

01.06.2026 ОРБ
	м
	4.54
	0.44
	2.00
	7.94%
	0.14

	66. 
	1/10-240-30-50/10
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм

01.06.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.24
	3.36
	0.81
	7.94%
	0.06

	67. 
	1/10-240-55-20/205
	Саморез универсальный оцинкованный 3,5х25 мм

01.06.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.031
	10.15
	0.31
	7.94%
	0.03

	68. 
	1/10-240-55-20/201
	Саморез универсальный оцинкованный 3,5х12 мм

01.06.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.063
	6.40
	0.40
	7.94%
	0.03

	69. 
	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая

01.06.2026 ОРБ
	м2
	0.001
	4.96
	0.01
	7.94%
	

	70. 
	5/20-30-5/2
	Бирка маркировочная У134

01.06.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.005
	8.69
	0.04
	5.32%
	

	71. 
	5/20-30-4/3
	Втулка В28 УХЛ2

01.06.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.01
	13.00
	0.13
	5.32%
	0.01

	72. 
	5/90-10/4
	Дюбель монтажный У658

01.06.2026 ОРБ
	10 шт.
	0.44
	
	
	5.32%
	

	73. 
	5/20-30-3/2
	Кнопка К227 УХЛ2

01.06.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.0015
	120.00
	0.18
	5.32%
	0.01

	74. 
	5/20-30-3/42
	Лента ЛМ-5 УХЛ2

01.06.2026 ОРБ
	100 м
	0.003
	70.00
	0.21
	5.32%
	0.01

	75. 
	5/10-10-10-2/43
	Кабель силовой марки ВВГнг-П 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 В, в плоском исполнении

01.06.2026 ОРБ
	1000 м
	0.01
	3 163.35
	31.63
	5.32%
	1.68

	76. 
	5/20-30-1-4/9
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-1

01.06.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.064
	3.61
	0.23
	5.32%
	0.01

	77. 
	5/20-30-3/40
	Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов

01.06.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.13
	312.00
	40.56
	5.32%
	2.16

	78. 
	5/30-30-4-1-2-2/42
	Розетка одноместная РС16-312 с заземляющим контактом брызгозащищенная скрытой установки

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	14
	4.65
	65.10
	5.32%
	3.50

	79. 
	2/60-30/155
	Рамка трехместная

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	4
	2.91667
	11.68
	7.94%
	0.92

	80. 
	1/10-230-65-45-10/15
	Угол универсальный поливинилхлоридный для внутренней отделки к панелям ПВХ (цвет белый)

01.06.2026 ОРБ
	м
	63.444
	2.80
	177.63
	7.94%
	13.95

	81. 
	1/10-230-60-35/19
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75

01.06.2026 ОРБ
	т
	0.003894
	369.03
	1.44
	7.94%
	0.11

	82. 
	1/10-230-60-30/20
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150

01.06.2026 ОРБ
	т
	0.779
	258.60
	201.45
	7.94%
	15.99

	83. 
	1/10-235-23/85
	Лента теплозвукоизоляционная (демпферная) полиэтиленовая пористая с клеевым слоем, шириной 100 мм, толщиной 10 мм

01.06.2026 ОРБ
	м
	12.221
	1.00
	12.22
	7.94%
	0.98

	84. 
	1/10-170-2/30
	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	0.05498
	1.90
	0.10
	7.94%
	0.01

	85. 
	1/10-230-60-10/5
	Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная

01.06.2026 ОРБ
	т
	0.0082
	1 601.60
	13.13
	7.94%
	1.04

	86. 
	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм

01.06.2026 ОРБ
	м2
	1.6892
	0.81
	1.37
	7.94%
	0.10

	87. 
	1/10-230-65-20-23/29
	Плитки керамические для полов (керамогранит) размером 600х600 мм

.  .
	м2
	9.527
	36.66667
	349.35
	7.94%
	27.73

	88. 
	1/10-230-60-35/40
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75

01.06.2026 ОРБ
	т
	0.0495
	463.13
	22.93
	7.94%
	1.82

	89. 
	1/10-230-60-15/14
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 5 кг)

01.06.2026 ОРБ
	т
	0.01313
	1 906.00
	25.03
	7.94%
	1.98

	90. 
	1/10-130-15/107
	Герметик силиконовый 280 мл

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	2.6415
	6.69
	17.67
	7.94%
	1.41

	91. 
	1/10-240-55-20/60
	Шурупы-саморезы 4,8х19 мм

01.06.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.313458
	
	
	7.94%
	

	92. 
	1/10-230-65-40-10/33
	Уголок ПВХ белый 50х50мм

.  .
	м
	59.784
	2.775
	166.20
	7.94%
	13.16

	93. 
	2/60-30/155-1
	Рамка двухместная

.  .
	шт.
	3
	2.50
	7.50
	7.94%
	0.60

	94. 
	5/30-30-4-1-1/6
	Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки С54-001

01.06.2026 ОРБ
	шт.
	1
	3.45
	3.45
	5.32%
	0.18

	95. 
	8/2/1
	Строительные отходы и (или) строительный мусор

01.06.2026 ОРБ
	т
	3.407168
	
	
	7.94%
	

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 14337
	
	 1086

	Свалка

	96. 
	БС999-9901
	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) Полигон «Тростенецкий» (14км. Могилевского шоссе)

.  .
	т
	3.407168
	14.45
	49.23
	%
	

	ИТОГО Свалка :
	
	 49
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 14386
	
	 1086


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа

без НДС
	Стоимость механизма

без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М010201
	Прицепы тракторные 2 т
	МАШ.-Ч
	0.023
	1.35
	0.03
	
	

	2. 
	М010410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с.)
	МАШ.-Ч
	0.023
	41.12
	0.95
	16.96
	0.39

	3. 
	М020130
	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т
	МАШ.-Ч
	0.00464
	49.98
	0.23
	20.52
	0.10

	4. 
	М021104
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т
	МАШ.-Ч
	0.029
	60.80
	1.76
	20.52
	0.59

	5. 
	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	МАШ.-Ч
	0.00738
	60.50
	0.45
	20.52
	0.15

	6. 
	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	МАШ.-Ч
	3.23214
	0.81
	2.61
	
	

	7. 
	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.015
	1.27
	0.02
	
	

	8. 
	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.41958
	4.67
	1.96
	
	

	9. 
	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	32.68832
	35.37
	1156.18
	16.96
	554.39

	10. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	7.60034
	0.95
	7.22
	
	

	11. 
	М255048
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	0.074412
	0.87
	0.07
	
	

	12. 
	М330302
	Машины шлифовальные угловые
	МАШ.-Ч
	1.5053
	1.05
	1.58
	
	

	13. 
	М330805
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)
	МАШ.-Ч
	32.68832
	0.55
	17.98
	
	

	14. 
	М331305
	Пылесос промышленный
	МАШ.-Ч
	0.5301
	3.32
	1.76
	
	

	15. 
	М331451
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	22.597052
	0.87
	19.66
	
	

	16. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	23.372336
	0.33
	7.71
	
	

	17. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	5.59342
	21.54
	120.50
	14.58
	81.55

	18. 
	М331620
	Электропаяльник
	МАШ.-Ч
	6.916
	0.56
	3.87
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 1345
	
	 637

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 1345
	
	 637


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на

1 ИЮHЯ 2026
	в ценах выполнения работ на

ИЮЛЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ИЮHЯ 2026 – ИЮЛЬ 2026  составляет 1,01808098

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	1 269,66
	1 269,66

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	38,35
	38,35

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	1 308,01
	1 308,01

	
	Заработная плата
	1
	20 620,85
	20 993,70

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	1 344,54
	1 368,85

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	637,21
	648,73

	
	Mатериалы
	
	14 336,83
	14 596,05

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	14 336,83
	14 596,05

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	1 086,33
	1 105,97

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	1 086,33
	1 105,97

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	37 388,55
	38 064,57

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	17 461,28
	17 777,00

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	16503.05
	

	
	.      4.монтаж металлических конструкций (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	58.54
	16.12
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	61.01
	942.11
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	10 686,73
	10 879,96

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	10057.56
	

	
	.      4.монтаж металлических конструкций (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	65.8073
	18.12
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	39.57135
	611.05
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	65 536,56
	66 721,53

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	7 227,74
	7 358,42

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	7 227,74
	7 358,42

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	72 764,30
	74 079,95

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	72 764,30
	74 079,95

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	72 764,30
	74 079,95

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	72 764,30
	74 079,95

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,01808098

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	74079,95

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	72 764,30
	74 079,95

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	72 764,30
	74 079,95

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	14 552,86
	14 815,99

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	87 317,16
	88 895,94

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто пять руб. 94 коп. 


Расчет стоимости подрядных работ

	на  Текущий ремонт помещений в государственном учреждении образования "Гимназия №5 г.Минска имени героев встречи на Эльбе", г.Минск, ул. Менделеева, 10

	(наименование объекта)

	 Месяц составления сметной документации
	ИЮHЬ 2026

	Месяц начала производства работ
	ИЮЛЬ 2026

	Месяц окончания производства работ
	ИЮЛЬ 2026

	Количество дней производства работ
	24

	Сметная стоимость подрядных работ на дату  составления сметной документации  
	72764.30 руб.

	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ 
	73419.18 руб.


	Месяцы выполнения работ
	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей
	Коли-чество дней производ-ства работ
	Прогноз-ный индекс
	Коэффици-ент, учиты-вающий применение прогнозных индексов
	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей
	Налог при УСН, рублей
	НДС, рублей
	Налоги, рублей
	Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей

	2026 ИЮHЬ
	0.00
	0 
	1.0090
	1.0090
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2026 ИЮЛЬ
	73419.18
	24 
	1.0090
	1.0090
	74079.95
	0.00
	14815.99
	14815.99
	88895.94

	Итого по неизменной договорной (контрактной) цене 
	73419.18
	24
	
	
	74079.95
	0.00
	14815.99
	14815.99
	88895.94

	(Восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто пять руб. 94 коп.)


	Заказчик
	                                     Управляющий
	      
	П.В. Данилов

	
	(должность)                    (подпись)              (инициалы, фамилия)

	

	Подрядчик
	
	
	

	
	(должность)                    (подпись)              (инициалы, фамилия)


1
21

