УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«4-я городская клиническая больница

имени Н.Е.Савченко»

_____________________ В.В.Сиренко

«___»___________________2026г

Техническое задание

на закупку емкостей для сбора колющих и режущих медицинских отходов 1 класса опасности.

Лот 1

1. Состав и комплектация:

| № п/п | Наименование и дозировка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Емкость для сбора колющих и режущих медицинских отходов 1 л. | шт | 3160 |
| 2. | Емкость для сбора колющих и режущих медицинских отходов 3 л. | шт | 1050 |
| 3. | Емкость для сбора колющих и режущих медицинских отходов 5 л. | шт | 1810 |
| итого |  | шт | 6020 |

2. Технические характеристики:

2.1. Соответствие требованиям санитарных норм;

2.2. Одноразовые

2.3. Материал: прочный, непрокалываемый, устойчивый к механическим повреждениям и воздействию дезинфицирующих средств.

2.4. Наличие плотноприлегающей крышки.

2.5. Наличие устройств для безопасного снятия игл.

2.6. Контейнер должен исключать прямой контакт содержимого с руками персонала

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности):

Гарантийный срок годности на день доставки должен составлять не менее 80% от срока, установленного изготовителем.

Врач-эпидемиолог                                                                             Ж.Г.Лазарчик

Главная медицинская сестра                                                            Ю.Б.Андриянова