УО ВГАВМ                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

УО ВГАВМ

_________И.А. Субботина

16 июня 2026г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 13.05.2026г. №201 в составе:

Председатель комиссии: начальник Х и ЭТО Ерёмин А.А.

Члены комиссии:

Инженер Х и ЭТО                   А.А. Ильницкий

Инженер Х и ЭТО                   С.Н. Мартынов

Инженер Х и ЭТО                   М.Н. Умецкая

Инженер Х и ЭТО                   О.В. Буринов

Инженер по ОТ и ТБ               И.Э. Полинов

Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: УЛК, установила, что лакокрасочное покрытие пола в коридорах, кабинетах и аудиториях имеет истирание, растрескивание и вспучивание лакового покрытия. С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт, связанный с восстановлением лакового покрытия пола.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: не применяются.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: не применяются.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Начало работ: июль 2026г.

Окончание работ: 20 августа 2026г.

Работы будут выполняться силами подрядной организации.

Председатель комиссии: Начальник Х и ЭТО    __________ А.А. Ерёмин

Члены комиссии:

Инженер Х и ЭТО                 ____________А.А. Ильницкий

Инженер Х и ЭТО                  ____________С.Н. Мартынов

Инженер Х и ЭТО                  ____________М.Н. Умецкая

Инженер Х и ЭТО                  ____________О.В. Буринов

Инженер по ОТ и ТБ             ____________ И.Э. Полинов

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

Корпус УЛК

| № п/п | Обосно-вание | Наименование видов работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз | М2 | 5870 |

Составил: инженер Х и ЭТО                      _______________А.А. Ильницкий

16 «июня» 2026г.