ГродМТ 157/26-ЗОИ(3П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

| Лот 7 Расходные материалы для цитометра Navios |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Буферный раствор для проточного цитофлуориметра IsoFlow или аналог | 600 л |
|  | Реагент Flow-Check Pro Fluorospheres или аналог | 60 мл |
|  | Контрольная кровь Immuno-Trol или аналог | 120 тестов |
|  | Лизирующий раствор на основе циклического амина (ферментативный лизис) для лизиса клеток периферической крови | 10000 тестов |
|  | Permeabilization Reagent для определения поверхностных и внутриклеточных антигенов или аналог | 750 тестов |
|  | Пробирки для цитометра 12x75 мм круглодонные | 25 000 штук |
| - Технические требования: - Реагенты должны быть оригинального производства и совместимы с системой проточной цитометрии Navios (BeckmanCoulter). |  |  |
| Лот 8 Расходные материалы для цитометра Navios |  |  |
|  | Очищающий раствор для проточного цитофлуориметра | 10 л |
| - Технические требования: - Реагенты должны быть оригинального производства и совместимы с системой проточной цитометрии Navios (BeckmanCoulter). |  |  |