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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	Лот 7 Расходные материалы для цитометра Navios

	1. 
	Буферный раствор для проточного цитофлуориметра IsoFlow или аналог
	600 л

	2. 
	Реагент Flow-Check Pro Fluorospheres или аналог
	60 мл 

	3. 
	Контрольная кровь Immuno-Trol или аналог
	120 тестов

	4. 
	Лизирующий раствор на основе циклического амина (ферментативный лизис) для лизиса клеток периферической крови 
	10000 тестов

	5. 
	Permeabilization Reagent для определения поверхностных и внутриклеточных антигенов или аналог
	750 тестов

	6. 
	Пробирки для цитометра 12x75 мм круглодонные
	25 000 штук

	2. Технические требования: 
2.1. Реагенты должны быть оригинального производства и совместимы с системой проточной цитометрии Navios (BeckmanCoulter).

	Лот 8 Расходные материалы для цитометра Navios

	1. 
	Очищающий раствор для проточного цитофлуориметра 
	10 л

	2. Технические требования: 
2.1. Реагенты должны быть оригинального производства и совместимы с системой проточной цитометрии Navios (BeckmanCoulter).



