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Заявка на закупку
[bookmark: _Hlk210294389]Медицинские изделия

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Комплект линз для лазера офтальмологического

	Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.200

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	41599,12 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
Состав на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование

	Количество

	1.1 
	Линза 90 D для широкопольного исследования глазного дна
	1 шт.

	1.2 
	Линза лазерная широкопольная для панретинальной фотокоагуляции 
Поле зрения 160/165
	1 шт.

	1.3 
	Линза лазерная широкопольная для фокальной фотокоагуляцииглазного дна 
Поле зрения 120/144
	1 шт.

	1.4 
	Линза лазерная для фокальной фотокоагуляциисредней периферии глазного дна
Поле зрения 110/132
	1 шт.

	1.5 
	Линза лазерная фундус для фотокоагуляции центральной области сетчатки и макулы
Поле 60\78
	1 шт.

	1.6 
	Линза трёх зеркальная универсальная для диагностики и лазерного лечения заболеваний центра и периферии сетчатки, угла передней камеры
	1 шт.

	1.7 
	Линза 4-х зеркальная для статической и динамическойгониоскопии
	1 шт.

	1.8 
	Линза для иридотомии
	1 шт.

	1.9 
	Линза для капсулотомии
	1 шт.

	1.10 
	Линза для селективной лазерной трабекулопластики (SLT)
	1 шт.


2.Показатели (характеристики): 
	№ п/п
	Наименование


	2.1
	Линза 90 D для широкопольного исследования глазного дна:

	2.1.1
	1.Поле зрения 74/89
2.Увеличение 0,76х
3.Увеличение лазерного пятна 1.32х
4.Рабочее расстояние 7 мм
5.Широкополостное BBAR антиотражающее лазерное покрытие.
6.*Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим  VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156.

	2.2
	Линза лазерная широкопольная для панретинальной фотокоагуляции 
Поле зрения 160/165:

	2.2.1
	1.Увеличение 0.5х
2.Увеличение лазерного пятна 2.0х
3.Оптика из низкодисперсионного стекла
4.С фланцем
5. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим  VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156.

	2.3
	Линза лазерная широкопольная для фокальной фотокоагуляцииглазного дна 
Поле зрения 120/144:

	2.3.1
	1.Увеличение 0.51х
2.Увеличение лазерного пятна 1.97х
3.С фланцем
4. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим  VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156.

	2.4
	Линза лазерная для фокальной фотокоагуляциисредней периферии глазного дна
Поле зрения 110/132:

	2.4.1
	1.Увеличение 0.7х
2.Увеличение лазерного пятна 1.44х  
3.С фланцем
4. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим  VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156.

	2.5
	Линза лазерная фундус для фотокоагуляции центральной области сетчатки и макулы
Поле 60\78:

	2.5.1
	1.Увеличение 1.49х
2.Увеличение лазерного пятна 0.67х
3.С фланцем
4. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим  VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156.

	2.6
	Линза трёх зеркальная универсальная для диагностики и лазерного лечения заболеваний центра и периферии сетчатки, угла передней камеры:

	2.6.1
	1.Зеркальные углы 60/66/76
2.Увеличенное изображение 0.90х
3.Размер лазерного  пятна 1.11х 
4.Диаметр контакта 15.7-18.1 мм
5.С фланцем
6.. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим  VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156.

	2.7
	Линза 4-х зеркальная для статической и динамической гониоскопии:

	2.7.1
	1.Зеркальные углы  4х64
2.Увеличенное изображение 1.0
3.Размер лазерного  пятна 1.0 
4.Диаметр контакта 15 мм
5.С фланцем
6.С ручкой
7. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим  VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156.

	2.8
	Линза для иридотомии:

	2.8.1
	1.Увеличение изображения 1.6х
2.Увеличения лазерного пятна 0.63х
3.Покрытие типа Laser Window либо аналог.
4.*Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим  VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156.

	2.9
	Линза для капсулотомии:

	2.9.1
	1.Увеличение изображения 1.57х
2.Увеличения лазерного пятна 0.64х
3. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим  VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156.

	2.10
	Линза для селективной лазерной трабекулопластики (SLT):

	2.10.1
	1.Зеркальные углы  4х62-64 
2.Увеличенное изображение 1.0х
3.Размер лазерного  пятна 1.0х 
4.Диаметр контакта 15 мм
5.С фланцем
6. Широкополостное BBAR антиотражающее лазерное покрытие.
7. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим  VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156.



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Комплект инструментария к оптике

	Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.350

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	20 000 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №2:
Состав на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Рабочий элемент резектоскопа гибридный (биполярный и монополярный), пассивный
	1 шт.

	2
	Тубус резектоскопа поворотный
	1 шт.

	3
	Кабель для подключения резектоскопак ЭХВЧ биполярный
	1 шт.



2.Показатели (характеристики): 
	№п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Рабочий элемент резектоскопа гибридный (биполярный и монополярный), пассивный:
	

	2.1.1
	Тип
	пассивный

	2.1.2
	Совместимость с тубусами  24/26 Charr
	наличие

	2.1.3
	Возможность использования моно - и биполярных инструментов
	наличие

	2.1.4
	Вращающееся кольцо для большого пальца
	наличие

	2.1.5
	Титановые рукоятки
	наличие

	2.1.6
	Автоклавирование
	наличие

	2.2
	Тубус резектоскопа поворотный:
	

	2.2.1
	Внешний тубус в комплекте
	наличие

	2.2.1.1
	Диаметр
	26 Charr

	2.2.1.2
	Непрерывное промывание
	наличие

	2.2.1.3
	Краны притока и оттока расположены в разных осях с указанием направлении движения жидкостей
	наличие

	2.2.2
	Внутренний тубус в комплекте
	наличие

	2.2.2.1
	Диаметр
	24Charr

	2.2.2.2
	Скошенный керамический наконечник
	наличие

	2.2.2.3
	Вращение внутреннего тубуса 
	360 градусов

	2.2.3
	Абтуратор  в комплекте
	наличие

	2.2.4
	Автоклавирование
	наличие

	2.3
	Кабель для подключения  резектоскопа к ЭХВЧ биполярный
	

	2.3.1*
	Совместим с хирургическим аппаратом ERBEVIO 300D
	наличие

	2.4.*
	Комплект инструмента должен быть совместим с оптикой Karl Storz и электродами RZ.
	наличие




Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Зажим для холангиографии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Зажим для холангиографии  с каналом для катетера 6Ш, диаметр 2 мм.
1.2.  Инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию (против трещин, сколов и коррозии) и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик (предоставить подтверждающие документ).
1.3. Инструменты должны быть устойчивы к газовой стерилизации этилен-оксидом и другим методом стерилизации. Фирма-поставщик должна предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению.
1.4.  Инструменты должны быть многократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8078,40 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752






4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                          Сергиенко Ю.В.
3

