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ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Реагенты и расходные материалы для лабораторных исследований 7 ЗС

ЛОТ № 1 – Реагенты и расходные материалы к анализатору глюкозы SUPER GL speedy (закрытая система)

1. Состав (комплектация) предмета закупки. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Раствор гемолизирующий системный (5х1,2л) с картой-ключ
	упак.
	9

	1.2.
	[bookmark: _GoBack]Чашечки реакционные предварительно заполненные Glucocapil (10х100шт) 
	упак.
	20

	1.3.
	Капилляры end-to-end стеклянные гепаринизированные (10х100шт) 
	упак.
	20

	1.4.
	Калибратор Glucocapil calibration solution Gluc/Lac (100 шт) 
	упак.
	4

	1.5.
	Сенсор глюкоза на 3000 образцов
	упак.
	8



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. * Реагенты и расходные материалы должны быть совместимы с ранее приобретенным анализатором глюкозы SUPER GL speedy, производства Dr. Muller Geratebau GmbH, Германия с подтверждением инструкций по каждой позиции задания на закупку, согласно руководства пользователя, с документальным подтверждением от производителя. Реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства по каждой позиции задания на закупку, не должны нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.
* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. * Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.
* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.
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