Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260619381183 «Топливораздаточная колонка».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260622423991

Общество с ограниченной ответственностью "Белмонтгаз"

УНП 800018507

220033, Республика Беларусь, г. Минск, пр.Партизанский, д.6А, оф.11

Цена по лоту: 41 500,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260622423912

Общество с ограниченной ответственностью "Акватехника-М"

УНП 190717847

220053, Республика Беларусь, г. Минск, Долгиновский тракт, д.50, пом.1Н, оф.2

Цена по лоту: 49 988,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - в комплектации отсутствует свидетельство о первичной поверке;
не соответствует показатель "емкость счетного устройства" (в ТЗ 9 999,99, в предложении 999999)

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Белмонтгаз", 220033, Республика Беларусь, г. Минск, пр.Партизанский, д.6А, оф.11, УНП 800018507 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 41 500,00 бел.рубль (BYN).