ГродМТ 279/26-ЗОИ(П) 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Рукоять лапаросоническая для генератора ультразвукового Harмonik

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Рукоять лапаросоническая для генератора ультразвукового Harмonik | шт. | 5 |

- Технические требования

- Лапаросоническая рукоять с пьезокерамическими элементами предназначена для преобразования электрических импульсов ультразвукового хирургического генератора в высокочастотные механические колебания и их передачи на лезвия инструментов-насадок ультразвукового скальпеля, которые при подобном воздействии совершают колебания в продольном направлении с регулируемой амплитудой.

- Наличие функции тестирования состояния рукоятки с выводом кода ошибки на дисплее генератора и специфической звуковой индикации в случае неисправности рукояти или некорректного соединения рукоятки с прибором или инструментом-насадкой.

-Может использоваться с насадками диаметром 5 и 10 мм для открытой и эндоскопической хирургии