4
2

ГродМТ 173/26-ЗОИ(П)                                                                                             Приложение 1 
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения

Лот 2 Набор реагентов для выявления антител
	№ п/п
	Наименование
	Технические требования
	Кол-во, (наб.)

	1.
	Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А
	8



Лот 6 Наборы реагентов для выявления антител к Treponema pallidum 
	№ п/п
	Наименование 
	Технические требования, 
	Кол-во, (наб.)

	1
	Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в сыворотке, плазме, спинномозговой жидкости человека
	Минимально 100 определений

Антиген не фиксирован 

метод иммунофлюорисценции
	18


Лот 7 Наборы реагентов для выявления антител к Treponema pallidum 
	№ п/п
	Наименование 
	Технические требования, 
	Кол-во, (наб.)

	1
	Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в сыворотке, плазме, спинномозговой жидкости человека
	Минимально 80 определений

антиген фиксирован 

метод иммунофлюорисценции
	5


Лот 13 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований
	№ п/п
	Наименование
	Технические требования
	Количество иссл.

	1
	ИФА тест-системы для выявления антител к HBsAg вирусного гепатита В
	1. Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.

2. Все компоненты набора должны быть предназначены для ручной дробной постановки по 1 стрипу. 

3. Достаточное (делимое) количество реагентов и расходных материалов в наборе.

4. Тест-системы должны иметь чувствительность не ниже 99,0%

5. Тест-системы должны иметь специфичность не ниже 99,0%
	384


