УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

___________Зайцева Е.А.

«_01_»_июля_ 2026 г

# ЗОИ

# Заявка на закупку

# Расходные материалы для медицинского оборудования

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

# 1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

| Лот 3 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Согревающие одеяла (стерильные), совместимое с системами обогрева WarmTouch, производства Covidien, США |
| Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№3 |
| Кодпо ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 700 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 81 235 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту№3

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Согревающее одеяло (стерильное) | шт. | 700 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

  - Должно быть изготовлено из двухслойного материала (внутренний слой - полиэтиленовая пленка, наружный слой - нетканый материал). Не должен содержать латекс.

  - Должно быть устойчиво к механическим повреждениям, сминанию, соскальзыванию. Материал одеяла должен быть гибким и мягким, не вызывающим аллергических реакций.

  - Должно иметь на своей поверхности микроскопические отверстия, для обеспечения циркуляции воздуха и оптимального согревания.

  - *Должны быть рентгенопроницаемым и не создавать помех при рентген исследовании.

  - *Должно быть размером не менее 160 см в длину и 100 см в ширину. Должно быть предназначено для кардиоторакальных операций. Должно иметь два разреза для доступа к паховой области и конечностям пациента. Должно иметь липкий слой для закрепления одеяла на теле и на операционном столе. Должно иметь коннектор с удлиненной конфигурацией и специальным входным щитком, для обеспечения сохранения стерильности операционного поля.

2.6*Должно быть совместимым с системами обогрева  WarmTouch, производства Covidien, США (имеющимся на балансе РНПЦ «Кардиология»).

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                    Ю.В. Сергиенко