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ЗОИ 
Заявка на закупку 
Расходные материалы для медицинского оборудования
Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
	Лот 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Согревающие одеяла (стерильные), совместимое с системами обогрева  WarmTouch, производства Covidien, США

	Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту№3


	Кодпо ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	700 шт.

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	81 235 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915


Приложение к лоту№3
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Количество

	1.1
	Согревающее одеяло (стерильное)
	шт.
	700


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Должно быть изготовлено из двухслойного материала (внутренний слой - полиэтиленовая пленка, наружный слой - нетканый материал). Не должен содержать латекс.
2.2. Должно быть устойчиво к механическим повреждениям, сминанию, соскальзыванию. Материал одеяла должен быть гибким и мягким, не вызывающим аллергических реакций.
2.3. Должно иметь на своей поверхности микроскопические отверстия, для обеспечения циркуляции воздуха и оптимального согревания. 
2.4. *Должны быть рентгенопроницаемым и не создавать помех при рентген исследовании.
2.5. *Должно быть размером не менее 160 см в длину и 100 см в ширину. Должно быть предназначено для кардиоторакальных операций. Должно иметь два разреза для доступа к паховой области и конечностям пациента. Должно иметь липкий слой для закрепления одеяла на теле и на операционном столе. Должно иметь коннектор с удлиненной конфигурацией и специальным входным щитком, для обеспечения сохранения стерильности операционного поля. 
2.6*Должно быть совместимым с системами обогрева  WarmTouch, производства Covidien, США (имеющимся на балансе РНПЦ «Кардиология»).
4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                    Ю.В. Сергиенко 
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